Załącznik nr 1 do specyfikacji

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET NR 1

Nazwa przedmiotu zamówienia: Zestaw narzędzi do zabiegów artroskopowych

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | Rodzaj parametru | Ilość | TAK /NIE | Wielkość oferowana | Cena Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Haczyk (sonda) do artroskopii. Narzędzie jednoczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nóż typu Meniscotom prosty. Narzędzie jednoczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nóż hakowy. Narzędzie jednoczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pilnik artroskopowy zakrzywiony-Tarnik zakrzywiony. Narzędzie jednoczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Grasper artroskopowy (Chwytak standard z ząbkiem), 3,4 mm. Uchwyt z blokadą. Narzędzie jednoczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Grasper artroskopowy, mocny ze śrubą regulującą otwarcie transz (chwytak heavy duty), 3,4 mm. Narzędzie jednoczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki artroskopowe typu „PUNCH”, 3,4 mm, proste. Wąskie. Narzędzie jednoczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki artroskopowe, okienkowe, transze 45 stopni w prawo, średnica 3,4 mm. Narzędzie jednoczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki artroskopowe, okienkowe, transze 45 stopni w lewo, średnica 3,4 mm. Narzędzie jednoczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki artroskopowe typ „Duckbill”, prosty 3,4 mm. Narzędzie jednoczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki okienkowe, wygięte 30 stopni w prawo, typu „Duckbill” 3,5 mm. Narzędzie jednoczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki okienkowe, wygięte 30 stopni w lewo, typu „Duckbill” 3,5 mm. Narzędzie jednoczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki artroskopowe, 3,4 mm. Proste. Narzędzie jednoczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki artroskopowe, 3,4 mm. Odgięte 30 stopni w prawo. Narzędzie jednoczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki artroskopowe, 3,4 mm. Odgięte 30 stopni w lewo. Narzędzie jednoczęściowe | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pozycjoner do zabiegów artroskopowych (wałek pod kolano), wykonany z wiskoelastomeru o wymiarach około 30,5 15 cm | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | „Kuretka” okrągła, ostra 3 mm średnicy. Narzędzie jednoczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | „Kuretka” okrągła, ostra 5 mm średnicy. Narzędzie jednoczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nóż artroskopowy, półokrągły, ząbkowany, wygięte 30 stopni w lewo. Narzędzie dwuczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nóż artroskopowy, półokrągły, ząbkowany, wygięte 30 stopni w prawo. Narzędzie dwuczęściowe. | 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do ww. wkładów narzędzi dwuczęściowych. | 2 szt. | TAK |  |  |

Wartość netto..............................		Wartość brutto.............................

UWAGA: Do oferty należy dołączyć pełne materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń, z których wynika spełnianie wymaganych parametrów granicznych.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1.    Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy

się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej 
       wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po
       zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów 
       i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi)

____________________________________

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym

pełnomocnictwo

PAKIET NR 2

Nazwa przedmiotu zamówienia: Artroskop FULL HD wraz z instrumentami artroskopowymi									1 kpl

#### Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Tor wizyjny wysokiej rozdzielczości |
| --- |
| Lp. | Parametr | Parametr wymag | Parametr oferowany |
| Kamera endoskopowa wysokiej rozdzielczości 3CCD Full HD – 1szt. |
| 1. | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki CCD wysokiej rozdzielczości. | Tak |  |
| 2. | Rozdzielczość kamery 1920x1080. | Tak |  |
| 3. | System skanowania – skanowanie progresywne. | Tak |  |
| 4. | Konsola kamery wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p) umożliwiające podłączenie trzech odbiorników Full HD. | Tak |  |
| 5. | Możliwość automatycznych ustawień parametrów dla zaawansowanych technik wideochirurgicznych w zakresie różnych specjalizacji zabiegowych (laparoskopia, cystoskopia, endoskopy giętkie, histeroskopia). | Tak |  |
| 6. | Menu urządzenia w języku polskim. | Tak |  |
| 7. | Czułość nominalna głowicy kamery min. 1,2 lux. | Tak |  |
| 8. | Funkcja aktywacji (uruchamianie zapisu) cyfrowego rejestratora obrazu realizowana przez operatora za pomocą przycisku z głowicy kamery. | Tak |  |
| 9. | Praca konsoli kamery w różnych trybach wysokiej rozdzielczości. | Tak |  |
| 10. | Możliwość sterowania źródłem światła z głowicy kamery. | Tak |  |
| 11. | Obiektyw wyposażony w Zoom | Tak |  |
| 12. | Głowica wyposażona w min. 3 programowalne przyciski | Tak |  |
| 13. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej. | Tak |  |
| Monitor medyczny LCD – 1 szt. |
| 14. | Przekątna ekranu min. 26”, ekran panoramiczny. | Tak |  |
| 15. | Kąt widzenia min. 175o x 175o | Tak |  |
| 16. | Kontrast min. 700:1 | Tak |  |
| 17. | Jasność min. 400cd/m2 | Tak |  |
| 18. | Rozdzielczość minimalna 1920x1080, odpowiadająca maksymalnej rozdzielczości kamery. | Tak |  |
| Źródło światła LED lub Xenon – 1szt. |
| 19. | Żywotność diody LED min. 3000 godzin | Tak |  |
| 20. | Moc min. 200W dla źródła LED i 300W dla źródła Xenon | Tak |  |
| 21. | Wyświetlacz numeryczny prezentujący poziom natężenia światła | Tak |  |
| 22. | Menu urządzenia w języku polskim | Tak |  |
| 23. | Źródło światła Xenon dodatkowo z dwoma zapasowymi żarówkami xenonowymi | Tak |  |
| 24. | Uniwersalne przyłącze do światłowodów (akceptacja końcówek światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | Tak |  |
| Światłowód – 3 szt. |
| 25. | Długość min. 3m, średnica min. 4,7mm, autoklawalny, w przezroczystej osłonie do kontroli stanu światłowodu. | Tak |  |
| Wózek aparaturowy – 1szt. |
| 26. | Wózek na wszystkie elementy zestawu, możliwość za montownia monitora LCD centralnie na wózku. | Tak |  |
| 27. | Uchwyty na głowicę kamery, worki z płynem do irygacji. | Tak |  |
| Cyfrowy archiwizator danych medycznych – 1szt. |
| 28. | Urządzenie z atestem medycznym dopuszczającym stosowanie na bloku operacyjnym | Tak |  |
| 29. | Wbudowany dysk twardy o pojemności min. 60GB | Tak |  |
| 30. | Wejścia/wyjścia cyfrowe: DVI – min. 1 szt. Wejścia/wyjścia analogowe: S-Video – min. 1szt., Composit Video – min. 1szt. | Tak |  |
| 31. | Możliwość archiwizacji danych na płytach CD/DVD, zewnętrznych urządzeniach typu USB. | Tak |  |
| 32. | Zapis zdjęć w rozdzielczość min.1280x1024 | Tak |  |
| 33. | Format zapisu sygnału video MPEG – 1, MPEG – 2 | Tak |  |
| 34. | Możliwość podłączenia drukarki do zdjęć przez gniazdo USB | Tak |  |
| 35. | Sterowanie pracą urządzenia za pomocą głowicy kamery endoskopowej, oraz panelu sterującego. | Tak |  |
| Pompa artroskopowa – 1szt. |
| 36. | Pompa artroskopowa dwu-rolkowa, przeznaczona do kontrolowanego rozszerzania stawów podczas operacji artroskopowych | Tak |  |
| 37. | Wartość maksymalna przepływu roboczego minimum 2500ml/min | Tak |  |
| 38. | Zakres regulacji ciśnienia roboczego w torze doprowadzającym i odprowadzającym minimum 0-200nnHg | Tak |  |
| 39. | Czytelna prezentacja parametrów – wskaźniki numeryczne | Tak |  |
| 40. | Jednoczesna prezentacja wartości ciśnienia zadanego i aktualnego | Tak |  |
| 41. | Dren wielorazowy w torze napływu z możliwością sterylizacji – 3szt. | Tak |  |
| 42. | Wbudowane programy użytkowe dobierające optymalne nastawy urządzenia dla różnych procedur artroskopowych typu: kolano, bark, małe stawy | Tak |  |
| 43. | Wbudowana funkcja szybkiego płukania stawu w celu poprawy wizualizacji | Tak |  |
| 44. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
| Konsola sterująca napędów elektrycznych – 1 szt. |
| 45. | Interfejs użytkownika – dotykowy ekran LCD, format 16:9, rozdzielczość 800 x 480 pikseli | Tak |  |
| 46. | Możliwość sterowania pracą napędów poprzez sterownik nożny pięciopozycyjny przewodowy z możliwością programowania funkcji. | Tak |  |
| 47. | Możliwość jednoczesnego przyłączenia min dwóch napędów typu shaver artroskopowy, wiertarka ortopedyczna, piła oscylacyjna | Tak |  |
| 48. | Pompka perystaltyczna współpracująca z systemem drenów jednorazowych, o wydajności w zakresie 0-300ml/min | Tak |  |
| 49. | Możliwość współpracy urządzenia z napędami ortopedycznymi, neurochirurgicznymi i laryngologicznymi typu wiertarka, piła oscylacyjna, shaver, kraniotom | Tak |  |
| 50. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
| Napęd przeznaczony do chirurgii małych kości – 1 szt. |
| 51. | Napęd- silnik bezszczotkowy nie wymagający konserwacji i smarowania, umieszczony w metalowej rękojeści pistoletowej z dwoma przyciskami do osobnego uruchamiania obrotów w lewo i w prawo | Tak |  |
| 52. | Tryb pracy oscylacyjnej | Tak |  |
| 53. | Zasilanie z konsoli za pomocą kabla | Tak |  |
| 54. | Parametry pracy: wymagane maksymalne obroty min. 1200 obr./min. | Tak |  |
| 55. | Napęd kaniulowany o średnicy min. 4 mm | Tak |  |
| 56. | Nasadka piła oscylacyjna o parametrach pracy: wymagane maksymalne oscylacje min.27000 cykli/min., i z możliwością ustawienia ostrza w min. 4 różnych pozycjach | Tak |  |
| 57. | Ostrza jednorazowe do nasadki piła oscylacyjna – 20 szt. | Tak |  |
| 58. | Możliwość użycia nasadek wolnoobrotowych do rozwiercania | Tak |  |
| 59. | Nasadka do drutów K (zakres chwytu obejmujący 0,7-3,2 mm)–1szt. | Tak |  |
| 60. | Nasadka trójszczękowa min. 6,00 mm z kluczykiem- 1szt. | Tak |  |
| Optyka artroskopowa – 3szt |
| 61. | Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm | Tak |  |
| 62. | Kąt 30 stopni | Tak |  |
| 63. | Szafirowe szkło na końcu optyki zespalane laserowo z obudową | Tak |  |
| 64. | Średnica 4mm | Tak |  |
| 65. | Długość robocza 135-145 mm | Tak |  |
| Kaniula artroskopowa – 3 szt. |
| 66. | Kaniula artroskopowa, średnica 5,6-5,8mm, 2 zawory obrotowe, współpracująca z oferowaną optyką | Tak |  |
| 67. | Obturator ołówkowy do kaniuli – 3szt | Tak |  |

Wartość netto..............................		Wartość brutto.............................

| Wycena elementów wchodzących w skład kompletu: |
| --- |
|  | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto |
| Kamera endoskopowa | 1 szt. |  |  |
| Monitor medyczny LCD | 1 szt. |  |  |
| Źródło światła LED lub Xenon | 1 szt. |  |  |
| Światłowód | 3 szt. |  |  |
| Wózek aparaturowy | 1 szt. |  |  |
| Cyfrowy archiwizator danych medycznych | 1 szt. |  |  |
| Pompa artroskopowa | 1 szt. |  |  |
| Konsola sterująca napędów elektrycznych | 1 szt. |  |  |
| Napęd do chirurgii małych kości | 1 szt. |  |  |
| Optyka artroskopowa | 3 szt. |  |  |
| Kaniula artroskopowa | 3 szt. |  |  |

UWAGA: Do oferty należy dołączyć pełne materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń, z których wynika spełnianie wymaganych parametrów granicznych.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1.  Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy

się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniające
     wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi)

_________________________________

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym

pełnomocnictwo

PAKIET NR 3

Nazwa przedmiotu zamówienia: Shaver wraz z wyposażeniem 		1 kpl

#### Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Uchwyt shavera – 2 szt. |
| 1. | Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę, która dobiera optymalne nastawy pracy | Tak |  |
| 2. | Zakres obrotów maksymalnych do 12000 obr/min, oscylacje do 3000 cykli/min | Tak |  |
| 3. | Sterujące przyciski na uchwycie | Tak |  |
| 4. | Regulacja ssania 0-100% | Tak |  |
| 5. | Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania, wyposażony w silnik bezszczotkowy | Tak |  |
| 6. | Współpraca uchwytu z ostrzami o średnicy w zakresie min. 2,5mm - 5,5mm | Tak |  |
| 7. | Kaseta do sterylizacji uchwytu shavera – 2szt. | Tak |  |
| 8. | Ostrze shavera jednorazowe, średnica 4mm, wybór według katalogu – 40 szt. | Tak |  |
| Konsola do waporyzacji i rękojeści shavera – 1 szt. |
| 9. | Urządzenie bipolarne pracujące w środowisku soli fizjologicznej | Tak |  |
| 10. | Konsola do waporyzacji i shavera lub dwie osobne konsole sterujące | Tak |  |
| 11. | Elektrody jednorazowe z wbudowanym przewodem sterującym (dł. min. 3m), automatycznie rozpoznawane przez konsolę | Tak |  |
| 12. | Możliwość wyginania elektrod pod dowolnym kątem w zakresie 0-45 stopni | Tak |  |
| 13. | Uchwyt elektrody z funkcją sterowania poziomem mocy | Tak |  |
| 14. | Częstotliwość pracy: 200kHz | Tak |  |
| 15. | Moc cięcia min. 400W | Tak |  |
| 16. | Moc koagulacji min. 80W | Tak |  |
| 17. | Instrument do wyginania elektrod jednorazowych – 2szt. | Tak |  |
| 18. | Elektrody do koablacji tkanek miękkich – 30 szt. – do wyboru wg katalogu, średnica elektrod 2,5mm, 3,5mm, 4mm. | Tak |  |
| 19. | Możliwość podłączenia i obsługi rękojeści oferowanego shavera | Tak |  |
| 20. | Sterowanie prędkością obrotów i oscylacji na konsoli | Tak |  |

Wartość netto..............................		Wartość brutto.............................

| Wycena elementów wchodzących w skład kompletu: |
| --- |
|  | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto |
| Uchwyt shavera | 2 szt. |  |  |
| Konsola do waporyzacji i rękojeść | 1 szt. |  |  |

UWAGA: Do oferty należy dołączyć pełne materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń, z których wynika spełnianie wymaganych parametrów granicznych.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1.   Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy
       się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej
       wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi)

_________________________________

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym

pełnomocnictwo

PAKIET NR 4

Nazwa przedmiotu zamówienia: Stabilizator zewnętrzny			1 kpl

#### Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | Rodzaj parametru | TAK /NIE | Wielkość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Stabilizator zewnętrzny do kończyny dolnej – 1 zestaw |
| 1. | Stabilizator zewnętrzny duży złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego ( z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiające łączenie kilka grotów – jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 11 mm. W skład kompletu wchodzą: | TAK |  |
| 2. | Pręt z włókna węglowego Ø 11 mm -3 szt. | TAK |  |
| 3. | Zacisk rurka-rurka, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego - 2 szt. | TAK |  |
| 4. | Zacisk zatrzaskowy samomocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego - 4 szt. | TAK |  |
| 5. | Grotowkręt Ø 6 D 190/50 stal -20 szt. | TAK |  |
| Stabilizator zewnętrzny do kończyny górnej – 1 zestaw |
| 1. | Stabilizator zewnętrzny średni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego ( z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiające łączenie kilka grotów – jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 8 mm. W skład kompletu wchodzą: | TAK |  |
| 2. | Pręt z włókna węglowego Ø 8 mm - 3 szt. | TAK |  |
| 3. | Zacisk kombinowany średni zatrzaskowy, samomocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego - 2 szt. | TAK |  |
| 4. | Zacisk średni zatrzaskowy samomocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego - 4 szt. | TAK |  |
| 5. | Grotowkręt Ø 6 D 175/50 stal -20 szt. | TAK |  |
| Stabilizator zewnętrzny, średni do dalszej nasady kości promieniowej –1 zestaw |
| 1. | Stabilizator zewnętrzny, średni do dalszej nasady kości promieniowej. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniem na klamrach). Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 8 mm. W skład kompletu wchodzą: | TAK |  |
| 2. | Zacisk średni, łączący pręt z włókna węglowego z dwoma grotowkrętami -2 szt. | TAK |  |
| 3. | Pręt z włókna węglowego Ø 8 -1 szt. | TAK |  |
| 4. | Grotowkręt Ø 4 125/25 stal -16 szt. | TAK |  |
| Narzędzia do wyżej opisanych zastawów –1 kpl |
| 1. | Rękojeść do tulei wiertarskiej – 1 szt. | TAK |  |
| 2. | Klucz kombinowany # 11,0 mm | TAK |  |
| 3. | Tuleja wiertarska 8,0/6,0, długa z gwintem | TAK |  |
| 4. | Tuleja wiertarska 5,0/3,5, długa | TAK |  |
| 5. | Tuleja wiertarska 6,0/5,0, długa z gwintem | TAK |  |
| 6. | Klucz kombinowany # 8,0 mm | TAK |  |
| 7. | Tuleja wiertarska 4,0/2,5 | TAK |  |
| 8. | Tuleja wiertarska 4,0 z gwintem | TAK |  |
| 9. | Wkrętak sześciokątny, duży Ø 3,5 mm z rowkiem długość 240 mm | TAK |  |

Wartość netto..............................		Wartość brutto.............................

| Wycena elementów wchodzących w skład kompletu: |
| --- |
|  | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto |
| Stabilizator zewnętrzny do kończyny dolnej | 1 zestaw |  |  |
| Stabilizator zewnętrzny do kończyny górnej | 1 zestaw |  |  |
| Stabilizator zewnętrzny, średni do dalszej nasady kości promieniowej | 1 zestaw |  |  |
| Narzędzia do wyżej opisanych zastawów | 1 kpl |  |  |

UWAGA: Do oferty należy dołączyć pełne materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń, z których wynika spełnianie wymaganych parametrów granicznych.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1.   Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy
      się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej
      wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny

i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych

zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami
      eksploatacyjnymi)

.......................................................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do					                                                                                	                     reprezentowania Wykonawcy