## Załącznik Nr 2 do specyfikacji

## FORMULARZ CENOWY

### PAKIET NR 1 - IMPLANTY DO ZESPALANIA KOŚCI

| LP. | NAZWA | ROZMIAR | JM. | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | Wartość Brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkręty do kości korowej (krzyżowej) Ø 4,5 mm | 12 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 14 mm | szt | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 16 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 18 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 20 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 22 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 24 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 26 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 28 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 30 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  |  | 32 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  |  | 34 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  |  | 36 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  |  | 38 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  |  | 40 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 42 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 44 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  |  | 46 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 48 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 50 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 52 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 54 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty do kości gąbczastej (krzyżowe)Ø 6,5mm | 30 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 35 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 40 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 50 mm | szt., | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 55 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 60 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 65 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 70 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 75 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 80 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 85 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 90 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 95 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 100 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 105 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 110 mm | szt | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 115 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 120 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 125 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 130 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 135 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 140 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty do kości gąbczastej (krzyżowe) „pełny gwint” Ø 6,5 mm | 25 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 30 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 35 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 40 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 45 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 50 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 55 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 60 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 65 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 70 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 75 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Wkręty kostkowe samogwintujące (krzyżowe) Ø 4,5 mm | 25 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 30 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 35 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 40 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 45 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 50 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 55 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 60 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 65 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 70 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Wkręty samogwintujące (krzyżowe) „ostry szpic” Ø 4,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 40 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 45 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 50 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 55 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 60 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 65 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 70 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Podkładki pod wkręty | Ø 15 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 20 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 7. | Druty do wiązania odłamów | Ø 0,5 mm 10 m | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 0,7 mm 10 m | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 0,9 mm 10 m | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 1,0 mm 10 m | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 1,2 mm 10 m | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 1,5 mm 10 m | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Drut Kirschnera | Ø 1,0 mm 310 m | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 1,2 mm 310 m | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Ø1,4 mm 310 m | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 1,6 mm 310 m | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 1,8 mm 310 m | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 2,0 mm 310 m | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 2,2 mm 310 m | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 2,4 mm 310 m | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 3,0 mm 310 m | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Gwóźdź piszczelowy z kompresją | kpl | 20 |  |  |  |  |
|  | Ceny poszczególnych elementów kompletu (wycena 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszpikowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba blokująca Ø 4,5 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba blokująca Ø 5 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zaślepka | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba kompresyjna | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Gwóźdź udowy z kompresją uniwersalny | kpl | 5 |  |  |  |  |
|  | Ceny poszczególnych elementów kompletu (wycena 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszplkowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba blokująca Ø 4,5 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba blokująca Ø 6,5 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zaślepka | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba kompresyjna | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Gwóźdź ramienny z kompresją i rekonstrukcyjny | kpl | 2 |  |  |  |  |
|  | Ceny poszczególnych elementów kompletu (wycena 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszpikowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba blokująca Ø 4,5 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba blokująca Ø 3,5 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zaślepka | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba kompresyjna | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Gwóźdź udowy anatomiczny | kpl | 20 |  |  |  |  |
|  | Ceny poszczególnych elementów kompletu (wycena 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszpikowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba blokująca Ø 5 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba rekonstrukcyjna Ø 7,5 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zaślepka | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba kompresyjna | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Gwóźdź krętarzowy | kpl | 30 |  |  |  |  |
|  | Ceny poszczególnych elementów kompletu (wycena 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszpikowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba blokująca Ø 4,5 lub Ø 5 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba zespalająca Ø 11 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba zespalająca Ø 6,5 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zaślepka M 8 lub M 12 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba kompresyjna | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Śrubopłytki dynamiczne DSB | kpl | 50 |  |  |  |  |
|  | Ceny poszczególnych elementów kompletu (wycena 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka ustalająca od 2 do 20 otworów | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba zespalająca od 55 do 120 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba kompresyjna 31 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Śrubopłytki dynamiczne DSK | kpl | 2 |  |  |  |  |
|  | Ceny poszczególnych elementów kompletu (wycena 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka ustalająca od 6 do 14 otworów | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba zespalająca od 55 do 120 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Śruba kompresyjna 31 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Płytki LCP system 4,0 | kpl | 10 |  |  |  |  |
|  | Ceny poszczególnych elementów kompletu (wycena 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka z ograniczonym kontaktem tytanowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Wkręty korowe blokowane tytanowe | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Wkręty korowe z łbem kulistym | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Płytki LCP system 4,5 | kpl | 10 |  |  |  |  |
|  | Ceny poszczególnych elementów kompletu (wycena 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka z ograniczonym kontaktem tytanowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Wkręty korowe blokowane tytanowe | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Wkręty korowe z łbem kulistym | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Płytki LCP system 5,0 | kpl | 20 |  |  |  |  |
|  | Ceny poszczególnych elementów kompletu (wycena 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka z ograniczonym kontaktem tytanowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Wkręty korowe blokowane tytanowe | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Wkręty korowe z łbem kulistym | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Płytki LCP system 7,0 | kpl | 10 |  |  |  |  |
|  | Ceny poszczególnych elementów kompletu (wycena 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka z ograniczonym kontaktem tytanowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Wkręty korowe blokowane tytanowe | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Wkręty korowe z łbem kulistym | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Płytka prosta szeroka gruba | 14 otworów | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 16 otworów | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 18 otworów | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 21 | Płytka prosta szeroka sam. gruba | 12 otworów | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 14 otworów | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 16 otworów | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Gwóźdź Rusha | 2,4 x 100 | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2,4 x 115 | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2,4 x 125 | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2,4 x 140 | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2,4 x 150 | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 23 | Statyw na wkręty 7,0 ChLP | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Miarka głębokości otworów | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Wiertło 3,5/250 | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Wiertło 3,2/250 | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Wiertło do systemu LCP 4,0; 5,0; 7,0 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 28 | Szpilka prowadząca gwintowana do DSB | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 29 | Drut prowadzący do gwoździ śródszpikowych Ø 2,5 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 30 | Drut prowadzący do gwoździ śródszpikowych Ø 3,0 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 31 | Ustalacze odłamów kości 180 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Ustalacze odłamów kości 220 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Nożyce do gipsu 200 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Nożyce do gipsu 230 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Kleszcze do cięcia drutu 230 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Zaginacze do płytek 4 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 37 | Zaginacze do płytek 6 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Kleszcze typu Kocher 300 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 39 | Wkręty kostne kaniulowane gąbczaste Ø 4,5 | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 40 | Wkręty kostne kaniulowane gąbczaste Ø 6,5 | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 41 | Zestaw blokujący do gwoździ udowych wstecznych | Kpl | 10 |  |  |  |  |
| 42 | Śruba do zespoleń wyrostka łokciowego (różne rozmiary) | Szt. | 10 |  |  |  |  |

### PAKIET NR 2 - IMPLANTY DO ZESPALANIA KOŚCI

| Lp | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwóźdź tytanowy podudziowy. | kpl. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź do kosci piszczelowej,kaniulowany,stop tytanu (TAN), | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Sruba blokujaca do gwożdzi sródszpikowych, stop tytanu (TAN) | szt | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Sruba zaslepiajaca do gwozdzi do kosci piszczelowe,stop tytanu (TAN) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Śruby kompresyjne HCS 2.4 i HCS 3.0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Płyta prosta szeroka, blokująco – kompresyjna o zmniejszonym kontakcie z kością. | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. | szt | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej. | szt | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową poprzez tuleje biowchłanialne. | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Sruba ASLS4 stop tytanu (TAN) sterylna | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Tuleja ASLS4, wchłanialna, sterylna ( opakowanie po 2 szt. ) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższego końca kości ramiennej. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Śruba blokująca śr. 3,5mm,samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal. Długość 10 - 60mm | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 16 | Śruba korowa 3,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal. Długość od 10 - 60mm | szt.. | 12 |  |  |  |  |
| 17 | Śruba blokująca śr. 5.0mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal. Długośc od 14 - 95 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 18 | Śruba blokująca śr. 5.0 mm,samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal . Długość 0d 14 - 85 mm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 19 | Śruba korowa 4,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5, stal. Długość od 14 - 105mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |