## Z- P1
PAKIET nr 1
Lp. | Nazwa towaru | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Filtr antybakteryjny/przeciwwirusowy z ustnikiem, jednorazowy, dwudrożny, przeznaczony do sadacji wziewnej z wykorzystaniem zaworu oddechowego. Wydajność filtracji 99,9999%. Wymiary : średnica filtrowania 95 mm, wysokość filtra 78 mm, wysokość filtra z ustnikiem 110 mm, przyłącze zaworu (żeński) 22,8mm, przyłącze ustnika (męski) 29 mm | szt. | 600
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | x
Zawór kompatybilny z posiadam przez zamawiającego Aparatem: Mieszalnik tlenu i podtlenku azotu All 5000F

## Z-P2
PAKIET nr 2
Lp. | Nazwa towaru | jm. | Ilość (Op.) | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Mikrokuwety do oznaczania poziomu glukozy: Mikrokuwety wykonane z PET, Maksymalnie objętość 5 µL, Odczynniki reakcyjne w formie liofilizowanej napylone wewnątrz kuwetki, Zakres mierzalny dla krwi pełnej 0–22.2 mmol/L (0–400 mg/dL), Przydatność po otwarciu opakowania 30 dni, Temperatura, w której zachodzi reakcja 15-30 stopni C, Data ważności dostarczonych kuwet minimum 6 mcy a'25 | szt. | 35
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | x | x
Mikrokuwety przeznaczone do posiadanego przez Zamawiającego Analizatora: „Hemocue Glucose 201”
Pakowane w pudełka po 25 sztuk,

## Z-P3
PAKIET nr 3
Lp. | Nazwa towaru | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Pożywka Lowensteina -Jeusena z dodatkiem prepartów przeciwprątkowych, w różnych stężeniach, umożliwiających dobór właściwychleków w terapii gruźlicy oraz służących do określenia dawek stosowanych leków z dodatkiem streptomycyny (SM) -stężenie 4 mcg/ml opakowanie -probówkla ze skosem 5 ml. Termin ważności -6 miesięcy | szt. | 70
2 | Pożywka Lowensteina -Jeusena z dodatkiem prepartów przeciwprątkowych, w różnych stężeniach, umożliwiających dobór właściwychleków w terapii gruźlicy oraz służących do określenia dawek stosowanych leków z dodatkiem izoniazydu (INH)) -stężenie 0,2 mcg/ml opakowanie -probówkla ze skosem 5 ml. Termin ważności -6 miesięcy | szt. | 70
3 | Pożywka Lowensteina -Jeusena z dodatkiem prepartów przeciwprątkowych, w różnych stężeniach, umożliwiających dobór właściwychleków w terapii gruźlicy oraz służących do określenia dawek stosowanych leków z dodatkiem rifampicyny (RMP) -stężenie 40 mcg/ml opakowanie -probówkla ze skosem 5 ml. Termin ważności -6 miesięcy | szt. | 70
4 | Pożywka Lowensteina -Jeusena z dodatkiem prepartów przeciwprątkowych, w różnych stężeniach, umożliwiających dobór właściwychleków w terapii gruźlicy oraz służących do określenia dawek stosowanych leków z dodatkiem etambutolu (EMB) -stężenie 24 mcg/ml opakowanie -probówkla ze skosem 5 ml. Termin ważności -6 miesięcy | szt. | 70
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | x | x

## Z-P4
PAKIET nr 4
Lp. | Nazwa produktu | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Układ oddechowy RT124 do respiratora THE INFLANT FLOW | szt. | 5
2 | Uniwersalna komora samonapełniająca MR290 do respiratora THE INFLANT FLOW | szt. | 5
3 | Łatki chroniące w czasie fototerapii obszar pomiaru op. a'50 szt. | op | 2
4 | Jednorazowe końcówki kalibracyjno pomiarowe op a'50 szt. do aparatu (posiadanego przez zamawiającego ) Bilicheck | op | 3
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | X | X
* Podane numery katalogowe i nazwy własne służą jedynie identyfikacji asortymentu. Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej.

## Z-P5
Pakiet nr 5
Lp. | Nazwa towaru | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Test niacynowyTB-paski do wykrywania niacyny w podłożu a25szt | op | 4
2 | Kontrola testu niacynowegoTB-krążki do kontr.testu niacyn. A50szt | op | 2
3 | Redukcja azotanów -paski do różnicowania drobnoustrojów op. A'25 szt. | op | 2
RAZEM

## Z-P6
Pakiet nr 6
Lp. | Nazwa towaru | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | tri-Sodu fosforan 12, hydrat czda.odcz nr kat.799350115 a 1kg | op | 10
2 | Potasu wodorotlenek , czda,odcz, FP nr kat. 746800113 a 1 kg | op | 10
3 | Fenol czda , nr kat. 414450118 a 1kg | op | 1
4 | Błękit metylowy , nr kat. 185800120 a 100g | op | 1
5 | L-Asparagina 99% ACROS 371601000 a 100g | op | 1
6 | Magnezu siarczan czda , nr kat.613760112 a 100g | op | 1
7 | Zieleń malachitowa (szczawian) BM nr kat. 899470126 a 50g | op | 1
8 | Gliceryna bezwodna czda nr 443320113 a 1l | op | 1
9 | Potasu diwodorofosforan czda nr kat 742020112 a 250g | op | 1
10 | tri-Magnezu dicytrynian 9 hydrat,cz nr kat. 612260428 a 250g | op | 1
11 | Fuksyna zasadowa BM nr kat. 438140124 a 100g | op | 1
RAZEM
Odczynniki laboratoryjne zgodne z katalogiem firmy POCH (Avantor)
* Podane numery katalogowe i nazwy własne służą jedynie identyfikacji asortymentu. Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej.

## Z-P7
PAKIET nr 7
Lp. | Nazwa produktu | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Ochraniacze foliowe na buty z gumką w kolorze niebieskim, o gramaturze 35 (+/- 5 mikron) zapobiega rozrywaniu się foliowych PE/CPE butów. A'100 szt. | Op. | 12
2 | Czepek typu kaptur. Wykonany z włókniny igłowanej wodnie o gramaturze 25g/m2 rozmiar uniwersalny . A'100szt. | Op. | 5
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | X | X

## Z-P8
Pakiet nr 8
Lp. | Nazwa towaru | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Filtr jednorazowy antybakteryjny do ssaka Basic / Dominat | szt. | 5
2 | Łącznik prosty do ssaka Basic / Dominat | szt. | 5
3 | Łącznik schodkowy do ssaka Basic / Dominat | szt. | 5
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | X | X
. | * Podane nazwy własne służą jedynie identyfikacji asortymentu. Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, kompatyblinych z wymienionym sprzętem.