Załącznik Nr 2

Wykaz urządzeń do przemieszczania osób używanych

w Miejskim Szpitalu Zespolonym

w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 i Bony 1/3

Konserwacja raz na 3 miesiące

poz. 1. Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych

– Paw. A – Szpital Mirowska 15

(winda poręczowa-schodowa) – producent ALTECH SPOL. S.R.O

typ: OMEGA

udźwig: 225 kg

rok zabudowy: 2015

nr rejestr. UDT: N3004000240

poz. 2. Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych

- Paw. B – Szpital Bony 1/3

(winda poręczowa-schodowa) – producent ALTECH SPOL. S.R.O

typ: DELTA

udźwig: 225 kg

rok zabudowy: 2014

nr rejestr. UDT: N3004000230

Zakres czynności konserwacyjnych przeprowadzić zgodnie z instrukcją 	obsługi producenta urządzenia i przepisów UDT dot. w/w urządzeń.

Konserwacja raz w roku (urządzenie nie podlega UDT)

poz. 3. Podnośnik pacjenta – Vasilli – Oddz. Neurologiczny – część udarowa

Konserwację wykonać zgodnie z instrukcją producenta, wykonać pomiary

bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia.