## Pakiet 1
Pakiet nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy zapotrzebowanie na 12 miesięcy
Dostawa osprzętu do laparoskopii i histeroskopii
L.p. | Nazwa |  | Ilość opakow. | Wielkość opakow. | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr kat. oferowany
1 | Dreny do pompy płuczącej
| a) Dren płuczący - wielorazowy z transponderem dł. 4,5m (autoklawowalny x 20) |  | 10 | 1
| b) Zestaw węży jednorazowych z transponderem z końcówką Luer -Lock do posiadanej pompy dł. 4,5m |  | 29 | 10
2 | Dren wielorazowy średnica 7mm |  | 2 | 1
3 | Dren do insuflacji - wielorazowy z podgrzewaniem gazu (autoklawalny x 100) do insuflatora bez oddymiania |  | 1 | 1
4 | Igła insuflacyjna średnica 2,1/150 mm |  | 1 | 20
5 | Trokar do endoskopii, płaszcz gładki, bez zaworu insuflacji, wyposażony w wewnętrzną silikonową zastawkę, średnica 5,5mm dł. 110mm bez obturatora |  | 1 | 1
6 | Uszczelka do złącza Luer lock |  | 1 | 20
7 | Przepustnica do trokarów średnica 5,5/7 mm |  | 1 | 20
8 | Przepustnica do trokarów średnica 10/12,5 mm |  | 1 | 20
9 | Obturator trójkątny do trokarów średnica 5,5/7 mm |  | 1 | 1
10 | Obturator trójkątny do trokarów średnica 10/12,5 mm mm |  | 1 | 1
11 | Konwerter redukcyjny trokara z uszczelka 10/5 mm |  | 2 | 5
12 | Kaniula insuflacyjna Veresa wielorazowa 150mm |  | 1 | 1
13 | Kapturek uszczelniający do trokaru 13,0 mm |  | 1 | 20
14 | Kapturek uszczelniający do trokaru 10,0 mm |  | 1 | 20
15 | Kapturek uszczelniający 5,5 mm |  | 1 | 20
16 | Pierścień identyfikacyjny czerwony do trokara o średnicy 5,5mm |  | 1 | 20
17 | Pierścień identyfikacyjny zielony do trokara o średnicy 10mm |  | 1 | 20
18 | Elektroda monopolarna typ haczyk w kształcie litery L w osłonie ceramicznej -wielorazowa |  | 1 | 1
19 | Kabel monoplarny Valleylab wtyczka 8 mm gniazdo 4 mm |  | 1 | 1
20 | Kabel monoplarny Erbewtyczka 5 mm gniazdo 4 mm |  | 1 | 1
21 | Tubus zewnętrzny 5/5 mm do narzędzi 310 mm |  | 2 | 1
22 | Tubus zewnętrzny 5/5 mm do narzędzi 420 mm |  | 1 | 1
23 | Dren z filtrem toru ssania |  | 2 | 10
24 | Tubus zewnetrzny do elektrody monopolarnej średnica 5 mm dłgość 350 mm |  | 4 | 1
25 | Dren do insuflacji - wielorazowy z podgrzewaniem gazu (autoklawalny x 100) do insuflatora z oddymianiem , z wtyczką do podgrzewania typu mini jack |  | 1 | 1
26 | Przepustnica do troakarów z średnicą 13 mm |  | 1 | 1
27 | Pierścień identyfikacyjny żółty do trokara o średnicy 13mm |  | 1 | 1
28 | Redukcja gumowa do trokarów 13/10/5,5 mm |  | 2 | 1
29 | Tuleja elastyczna do trokaru 13mm |  | 1 | 3
30 | Uchwyt do skalpela (trzonek) długość 125 mm |  | 2 | 1
31 | Uchwyt do skalpela (trzonek) długość 135 mm |  | 2 | 1
32 | Uchwyt do skalpela (trzonek) długość 160 mm |  | 2 | 1
33 | Uchwyt do skalpela (trzonek) długość 210 mm |  | 1 | 1
34 | Uchwyt do elektrody monopolarnej rozbieralny , wielorazowego użytku do wymiennych końcówek tnących . Długość całkowita 330mm., |  | 3 | 1
35 | Kabel dwubiegunowy 8/4mm |  | 3 | 1
36 | Ergonomiczna rączka do narzędzia laparoskopowego monopolarnego, bez blokady, ze stałym, izolowanym przyłaczem HF i mechanizmem zapadkowym one-click do połączenia z ramieniem roboczym narzędzia; autoklawowalna |  | 2 | 1
37 | Ergonomiczna rączka do narzędzia laparoskopowego monopolarnego z blokadą i czerwoną dźwignią kolankową całkowitej dezaktywacji blokady, ze stałym, izolowanym przyłączem HF i mechanizmem zapadkowym one-click do połączenia z ramieniem roboczym narzędzia; AU |  | 2 | 1
38 | Kleszczyki Maryland 5/3/10 mm podł.HF |  | 2 | 1
39 | Kleszczyki chwytające 2x3 zęby jedna szczęka ruchoma, monopolarne , obrotowe, rozbieralne 4 części wielorazowego uzytku z ergonomiczną rekojeścią z blokadą , średnica 10mm długośc 310mm. |  | 1 | 1
Razem | [7 empty] | 0 | 0
* Podane numery katalogowe służą jedynie identyfikacji asortymentu. Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów potwierdzajacych równoważność zaoferowanego asortymentu
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona przedłoży Zamawiającemu dokument/certyfikat wystawionego przez producenta sprzętu medycznego potwierdzający kompatybilność oferowanego asortymentu.
SPRZĘT LAPAROSKOPOWY
Blok1 | Laparoskop z oprzyrządowaniem |  | Aesculap |  | 2003
| Insuflator FLOW 25 (do lapar z 2003 r.) | CO 2 PG 060 | Aesculap | REF0309CM211 | 2003
| Pompa ssąco-płucząca (do lapar z 2003 r.) | PG030PO2 | Aesculap | REF0304CM527 | 2003
Blok1 | Zestaw laparoskopowy Aesculap 2012
| Monitor Full HD (laparoskop Aesculap 2012) | PV 946 | Aesculap | 12-203341 | 2012
| Insuflator (laparoskop Aesculap 2012) | PG 080 | Aesculap | 1207CE601 | 2012
| Kamera Full HD (laparoskop Aesculap 2012) | PV 440 | Aesculap | 0692 | 2012
| Pompa ssąco-płucząca (laparoskop Aesculap 2012) | PG 145 | Aesculap | 1209CE522 | 2012
| Źródło światła | OP 930 | Aesculap | 3192 | 2010
SOGink2 | Pompa uniwersalna | PG - 145 | Aesculap | 1403CE689 | 2014
SOGink2 | Insuflator | PG - 080 | Aesculap | 1112CE078 | 2011
SOGink2 | Pompa do irygacji histeroskopii | Hystro Fluid 2 | Aesculap | 0812CE151/PG055 | 2008
Blok | Laparoskop z osprzętem |  | Aesculap |  | 2018
| Sterownik kamery EV3.0 | PV630 | Aesculap | 846112 | 2018
| Głowica kamery CMOS Z ZOOM | PV482 | Aesculap | 745829 | 2018
| Monitor 3D FULL HD 32" | PV646 | Aesculap | K7IE10369 | 2018
| Flow50 insuflator z oddymianiem | PG150 | Aesculap | 1805CE0117 | 2018
| Źródło światła LED | OP950 | Aesculap | 749027 | 2018
| Uniwersalna pompa ssąco-płucząca | PG145 | Aesculap | 1803CE0959 | 2018
| Miejscowość i data | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Pakiet 2
Pakiet nr 2
Formularz asortymentowo-cenowy zapotrzebowanie na 12 miesięcy
Dostawa osprzętu do laparoskopii i histeroskopii
L.p. | Nazwa |  | Ilość opakow. | Wielkość opakow. | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr kat. oferowany
1 | Butelka na wodę |  | 1 | 1
2 | Zakrywka uszczelniająca |  | 4 | 1
3 | Pojemnik na płyn (do pompy OFP) |  | 1 | 1
Razem | [7 empty] | 0 | 0
* Podane numery katalogowe służą jedynie identyfikacji asortymentu. Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów potwierdzajacych równoważność zaoferowanego asortymentu
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona przedłoży Zamawiającemu dokument/certyfikat wystawionego przez producenta sprzętu medycznego potwierdzający kompatybilność oferowanego asortymentu.
WYKAZ SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO
|  | Endoskopy | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok
| Endos1 | Kolonoskop Video | CF-H180AL | Olympus | 2909451 | 2009
| Endos1 | Kolonoskop Video | CF-H180AL | Olympus | 2909450 | 2009
| Endos1 | Gastroskop Video | GIF-H180 | Olympus | 2901037 | 2009
| Endos1 | Gastroskop Video | GIF-H180 | Olympus | 2901034 | 2009
| Endos1 | Gastroskop Video zabiegowy | GIF-1TQ160 | Olympus | 2901707 | 2009
| Płuc | Bronchofiberoskop | BF-TE2 | Olympus | 2902226 | 2009
| Endo2 | Gastrofiberoskop ze źródłem światła | GIF E | Olympus-Japan | 2430503 | 2005
| OAiIT | Laryngofiberoskop T 3 | ENFT3 | OLYMPUS | 1311720 | 2003
Myjnie automatyczne Olympus
| Endos1 | Myjnia automatyczna do endoskopów | ETD-3 | OLYMPUS | 6130387 | 2006
| Endos | Myjnia autom. Mini | ETD2 PAA | OLYMPUS | 15942958 | 2015
| Płuc | Myjnia automatyczna | Mini ETD | OLYMPUS | 20563 | 2000
POMPA
| Endos1 | Pompa ssąco-tłocząca / do kolonoskopu video/ | OFP | OLYMPUS | 2427343 | 2004
| Endos1 | Pompa ssąco-tłocząca / do kolonoskopu video/ | OFP | OLYMPUS | 402766 | 2004
| Endos 1 | Kolonoskop Video | CF-H185L | OLYMPUS | 2831652 | 2018
| Endos 1 | Gastroskop Video | GIFH 190 | OLYMPUS | 2855621 | 2018
| Endos | Aparat do wentylacji | CAPNOSTREAM 20 |  | 835000000 | 2015
| Endos | Ssak KV-6 |  | OLYMPUS | SN1566938 | 2016
| Endos | Ssak KV-6 |  | OLYMPUS | 1710426 | 2018
| Miejscowość i data |  |  | Podpis i pieczęć Wykonawcy