**Pakiet nr 1 Kardiotokografy, Detektor tętna płodu, Kardiomonitor transportowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Położnictwo | Kardiotokograf | STAR 5000F | COMEN | K2180803001B | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Położnictwo | Kardiotokograf | STAR 5000F | COMEN | K2190408007B | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Położnictwo | Detektor Tętna płodu | STAR 5000A | COMEN | T2190802003 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Położnictwo | Kardiomonitor transportowy | C30 | COMEN | K3190709048 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:**  | **Brutto:**  |

**Pakiet nr 2 Ciemnia automatyczna, wywoływarka automatyczna**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | RTG - 3 | Ciemnia Automatyczna | AFP Mini Med. | AFP IMAGING USA  | 2S 8532-2s | 1997 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | RTG -2 | Wywoływarka automatyczna | MI-5 Speed | NIEMCY | 09203076 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:**  | **Brutto:**  |

**Pakiet nr 3 System do fototerapii Waldmanna**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Por. Derm.  | System do Fototerapii Waldmanna  | Skin Test | Waldmann | 9711716 | 1998 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:**  |

**Pakiet nr 4 Lampy Zabiegowe z osprzętem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Urologia | Lampa Zabiegowa z osprzętem | plusLED 24 ECO | Klaromed | 690030-022 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1  |  |  |
| 2. | Urologia | Lampa Zabiegowa z osprzętem | plusLED 7 ECO | Klaromed | 690040-005 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 5 Stół operacyjny Perseusz**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Urologia | Stół operacyjny | Perseusz | Klaromed | 710010-001 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:**  | **Brutto:**  |

**Pakiet nr 6 Łóżka Wielofunkcyjne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Sala Wybudz. | Łóżko wielofunkcyjne  | P750 Centuris | Hill Rom Co. | Q074CC0541 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Sala Wybudz. | Łóżko wielofunkcyjne | P750 Centuris | Hill Rom Co. | Q074CC0540 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Sala Wybudz. | Łóżko wielofunkcyjne | P750 Centuris | Hill Rom Co. | Q074CC0539 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Sala Wybudz. | Łóżko wielofunkcyjne | P750 Centuris | Hill Rom Co. | Q074CC0538 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:**  | **Brutto:** |

**Pakiet nr 7 Wózek do przewozu chorych Mobilo Plus**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | SOR | Wózek do przewozu chorych | Mobilo Plus | StiegelMeyer | 367485010001 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | SOR | Wózek do przewozu chorych | Mobilo Plus | StiegelMeyer | 367485010002 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | SOR | Wózek do przewozu chorych | Mobilo Plus | StiegelMeyer | 367485010003 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | SOR | Wózek do przewozu chorych | Mobilo Plus | StiegelMeyer | 367485010004 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 8 Łóżka Rehabilitacyjne ASTRA 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1 | Rehabilitacja | Łóżko Rehabilitacyjne | Astra 2 | Nieznany | AB07796SN0210219040 | 2002 |  Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2 | Rehabilitacja | Łóżko Rehabilitacyjne | Astra 2 | Nieznany | AB07796SN0210219044 | 2002 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3 | Rehabilitacja | Łóżko Rehabilitacyjne | Astra 2 | Nieznany | AB07796SN0210219066 | 2002 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4 | Rehabilitacja | Łóżko Rehabilitacyjne | Astra 2 | Nieznany | AB07796SN0210219086 | 2002 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:**  | **Brutto:** |

**Pakiet nr 9 Aparat do badań EMG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1 | Prac EMG | Aparat do badań EMG oraz EP z wyposażeniem | Neuro EMG Micro | Neurosoft | 0644MV-2011 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 10 Aparat do terapii polem magnetycznym**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Prac. UDP | Aparat do terapii polem magnetycznym DA Clasic w zestawie laser I R  | Viofor IPS Laser Set IR  | Med. & Life  | 504173 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:**  | **Brutto:** |

**Pakiet nr 11 Myjnia Dezynfektor**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Endoskopia 2  | Myjnia Dezynfektor  | Innova E 2  | Medizin Mechanik  | 52777002 | 2007 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 12 Myjki do basenów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Chir. Uraz. | Myjka do basenów (płuczko –dezynfektor) | Panamatic – Optima 3 | DDC Dolphin | P0912149 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Urologia  | Myjka do basenów (płuczko –dezynfektor) | Panamatic – Optima 3 | DDC Dolphin | P090938A | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 13 Podgrzewacz płynów infuzyjnych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | SOR | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | Animec AM -2S | EILTEC | 6330098 | 2006 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 14 Myjnie Dezynfektor do kaczek i basenów Lischka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Pediatria | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | CDD 1050 | Lischka GmbH | 1050830453160 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | ZOL | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | CDD 1050 | Lischka GmbH | 1050830453159 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Wew. E  | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | CDD 1050 | Lischka GmbH | 10500830453 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 15 Urządzenie do ogrzewania płynów, Ogrzewacz płynów infuzyjnych krwi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | OAiIT | Urządzenie do ogrzewania płynów | EnFlow | Vital Sings  | 40410877/31132740 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | SOR | Ogrzewacz płynów infuzyjnych i krwi  | EnFlow | Vital Sings  | 7038251870390160 | 2017 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 16 Spirometr diagnostyczny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Płuca | Spirometr diagnostyczny  | ABC Pneumo 2000 | ABC Med. | 7D80801PN01 | 2008 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 17 Spirometr BTL – zestaw**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Geriatria  | Spirometr – zestaw komputerowy z drukarką i monitorem LCD i pulsoksymetrem  | BTL 08 Spiro Pro  | BTL  | 073 S-B-00496 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 18 Urządzenia do leczenia ran**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Chir. Ogólna | Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran  | Genadyne A4 | Genadyne Europe BV | R4 0308 IN 014 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Urządzenie do leczenia ran 60400 | V.A.C. Ultra  | KCI  | VFVS04050 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 19 Urządzenia BELIMED AG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1 | Centr. Sterylizacja | Sterylizator Parowy MST  | MST V 666 VS2 | BELIMED AG | 22168 | 2013 |  Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2 | Centr. Sterylizacja | Myjnia Ultradźwiękowa Sonorex  | ZE 1058 DT | BELIMED AG | 321300077627012 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3 | Centr. Sterylizacja | Myjnia Dezynfektor  | WD 200  | BELIMED AG | 9921011T103 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4 | Centr. Sterylizacja | Kompresor Bambi | BB 24 | BELIMED AG | 1219 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny**  | **Netto:**  | **Brutto:** |

**Pakiet nr 20 Myjki Deko**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1 | Położnictwo | Myjka dezynfekująca  | DEKO 260E | HACKMAN | 97501361/P01 | 1997 |  Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2 | Blok 1  | Myjnia automatyczna  | DEKO 260 | HACKMAN | Brak danych | 1997 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3 | Sala Oper. Ginekologii | Myjnia dezynfekująca | DEKO 260 | HACKMAN | 97501361 | 1997 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny**  | **Netto:**  | **Brutto:** |

**Pakiet nr 21 Sterylizator Parowy AZTECA AC 450**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Prac. Prątka Kocha  | Sterylizator Parowy 75-85 litrów | Azteca AC -450 | Celitron - Węgry | 21 160008 | 2016 | 28.12.2022r. | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 22 Szyna do ćwiczeń**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Chir. Uraz.  | Szyna do ćwiczeń kończyny dolnej | SPECTRA  | KINETEC | 5424 | 2004 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 23 Mieszalnik tlenu i podtlenku azotu – zestaw**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Ginekologia 2  | Mieszalnik Tlenu i podtlenku azotu – zestaw  | AII500LF | AMBULANCE TECH Co Ltd. – Chiny  | AII5000F14070103 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 24 Detektor tętna płodu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Ginekologia 2  | Detektor tętna płodu  | Sonoline B | Conotec Medical Systems  | FB 1410100851 | 2016 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 25 Wózek wanna z wyposażeniem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | SOR | Wózek wanna z wyposażeniem  | 155000 | Konkret  | 925 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 26 Bilirubinometr**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Neonat. | Bilirubinometr | System BliChek | Philips (Ch. Med. Vent.) | B34002 | 2010 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 27 Sprzęt Urologiczny Wolf**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1 | Urologia | Uretrotom optyczny + płaszcz+ obturator 20,5 Ch | 8667.911 | WOLF | 1077224/1078419 | 2009 |  Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2 | Urologia | Optyka Panoview 0 stopni | 8650.414 | WOLF | 5000336882 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3 | Urologia  | Nefroskop | 8965401 | WOLF | 5000326681 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4 | Światłowód 2,5 -4,8 MM | Brakdanych | WOLF | Brak danych | Brak danych | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5 | Optyka urologiczna 30 st. | 8654.422 | WOLF | 5000361399 | 2016 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6 | Optyka urologiczna 30 st. | 8654.422 | WOLF | 5000360833 | 2016 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7 | Optyka urologiczna 30 st. | 8654.422 | WOLF | 5000319282 | Brak danych | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 8 | Optyka urologiczna 30 st. HD | 8654.522 | WOLF | 5000165884 | Brak danych | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 9 | Optyka urologiczna 70 st.  | 8650.515 | WOLF | 5000147313 | Brak danych | Do 5 dni Roboczych | 1 |  |  |
| 10 | Dźwignia Albarna dwukanałowa  | 8650.204 | WOLF | 4500080622 | Brak danych | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 11 | Dźwignia Albarna jednokanałowa | 8650.214 | WOLF | 4500026648 | Brak danych | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 12 | Dźwignia Albarna jednokanałowa | 8650.214 | WOLF | 4500026648 | Brak danych | Do 5 dni Roboczych | 1 |  |  |
| 13 | Dźwignia Albarna  | Brak danych | WOLF | Brak danych | Brak danych | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 14 | Urologia  | Cystkoskop + obturator 19,5 Ch | 8650.0345/8650.0347 | WOLF | 1079274/1079275 | Brak danych | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 15 | Cystkoskop + obturator 21 Ch | 8650.0445/8650.0447 | WOLF | 1079276/1079278 | Brak danych | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 16 | Video –ureterocystoskop16 Charr – Endoskop giętki  | 7305.001 | WOLF | 5000167028 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 17 | Zestaw do PCNLNefroskop giętki 15 CharrEndoskop giętki  | 7305.001 | WOLF | 5000167027 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 18 | Uretrotom optyczny (napęd) 3 elementy (koszulka 20,5Ch + obturator 20,5 Ch | 8667.911,8667.011,8667.111 | WOLF | 1077224,1078419 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 19 | UretereneroskopKompaktowy + kleszcze  | 8703.524 | WOLF | 5000322780 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 20 | UretereneroskopKompaktowy + kleszcze  | 8703.524 | WOLF | 5000336788 | 2015 | Do 5 dni Roboczych | 1 |  |  |
| 21 | Urologia  | Ureterenoskop E kompaktowy 9,8 Charr + kleszcze  | 8654.524 | WOLF | 5000275014 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 22 | Ureterenoskop E kompaktowy 9,8 Charr + kleszcze | 8654.524 | WOLF | 5000275025 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 23 | Mostek | 8650.264 | WOLF | 107665 | Brak danych | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 24 | Resektoskop + płaszcz zew. + wew. + obturator | 8654.205 | WOLF | 1290506 | Brak Danych | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 25 | Porad. Urologiczna | Cystoskop | 8650.0247 | WOLF | 1100135975 | 2009 | Do 5 dni Roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny**  | **Netto:**  | **Brutto:** |

**Pakiet nr 28 Zestaw WOLF**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1 | Urologia  | Kamer 1 chipowa  | Brak nazwy | WOLF | 1100135975 | 2009 |  Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2 | Główka kamery | 5520.833 | WOLF | 1100135460 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3 | Źródło światła  | 5138 | WOLF | 1100134728 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4 | Pompa urologiczna ssąca | 2224 | WOLF | 90218 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5 | Monitor medyczny LCD 19 cali  | Brak nazwy | WOLF | 2012907 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6 | Generator pneumatyczny do kruszenia kamieni  | Brak nazwy  | WOLF | DK00062 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7 | Laser do zabiegów urologicznych | YAG | WOLF | 104 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 8 | Wózek do przewozu sprzętu z blokadą kół | Riwo Mobil Smart | WOLF | Brak danych | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny**  | **Netto:**  | **Brutto:** |

**Pakiet nr 29 Fotele urologiczne FAMED**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Por. Urolog. | Fotel urologiczny | FG-04 Erato | Famed - Żywiec | 1208/00855  | 2008 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 30 Optyka Urologiczna STEMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Por. Urolog. | Optyka urologiczna | AA-002-003 | STEMA Niemcy | SNC 0507  | 2016 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 31 Optyki urologiczne POL-MED.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Urologia  | Optyka Urologiczna | OUC ST 30 040 S 30  | Pol-Med | SN170029LOT456/17 | 2017 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Optyka Urologiczna | OUC ST 30 040 S 30 | Pol-Med | SN170030LOT456/17 | 2017 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Optyka Urologiczna | OUC WO 30 040 S 30  | Pol-Med | SN170039LOT454/17 | 2017 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4 | Optyka Urologiczna | OUC WO 30040 S70 | Pol-Med | SN170040LOT455/17 | 2017 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | Optyka urologiczna  | OUC WO 30 040 S 30 | Pol- Med | SN 150007LOT 458/17 | 2017 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | Optyka urologiczna | OUC WO 30 040 S 30 | Pol-Med. | SN 170031LOT 456/17 | 2017 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7. | Optyka urologiczna | OUC WO 30 040 S 30 | Pol-Med. | SN 170037Lot 454/17 | 2017 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 8. | Optyka urologiczna  | OUC WO 30 040 S 30 | Pol-Med | SN 170038LOT 454/17 | 2017 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 9. | Optyka Urologiczna  | OUC WO 30 040 S 30 | Pol -Med | SN 170041LOT456/17 | 2017 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 10 | Optyka urologiczna  | OUC WO 30040 S70 | Pol-Med | SN170001LOT457/17 | 2017 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 32 Sprzęty WOLFA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Urologia  | Laser holmowy z osprzętem | H30 | WOLF | H-30-1180 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Pompa urologiczna z osprzętem | 253-910-000 | WOLF | 1800124-VC | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Resektoskop 24/26Fr bipolarny, przepływowy Shark z wyposażeniem + Optyka 30  | 8654.422 | WOLF | 5000377503 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4 | Resektoskop 24/26Fr bipolarny, przepływowy Shark z wyposażeniem + Optyka 30 | 8654.422 | WOLF | 5000394730 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5 | Tor wizyjny z osprzętem | 55251051 | WOLF | 85258019 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6 | Ureterenoskop kompaktowy 8/9,8 Charr z osprzętem | 8703.524 | WOLF | 110430996/90189020 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7 | PCNL 24 Charr z osprzętem  | 8965401 | WOLF | 1100447301 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 33 Analizator Siemens**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Płuca  | Analizator kwasowo - zasadowy | Model 248  | Siemens | 8210 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 34 Zestaw do Histeroskopii Aesculap**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | S.O. Ginekologii  | Monitor Full HD LCD 26” | PV959 | NDS Surgical Imaging | 15-256048 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Kamera Full HD  | PV 472 | Aesculap | 551470 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Jednostka sterująca do kamery  | PV 470  | Aesculap | 552322 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4 | Pompa uniwersalna  | PG-145 | Aesculap | 1403CE689 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5 | Insuflator | PG-080 | Aesculap | 1112CE078 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6 | Źródło światła | OP940 | Aesculap | 471994 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 35 Lampa Psorilux**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Por. Dermat.  | Lampa Psorilux | 3070 | Heraeus | 55000513 | 1992 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 36 Aparat do Krioterapii na CO2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Rehabilitacja | Aparat do krioterapii na CO2  | NR 2 | METRUM | 20311 | 2000 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 37 Sprzęt Rehabilitacyjny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1 | Geriatria | Ergometr Kettler | POLO M  | Kettler | br./446136 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2 | Neurologia | Stół pionizacyjny  | SP-1  | Accuro- Summer Warszawa | 04.00409 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3 | Pediatria  | Stół Rehabilitacyjny  | OPAL | Technomex | K/1412/0883 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4 | Pediatria | Stół Rehabilitacyjny  | OPAL | Technomex | K/1412/0882 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5 | Rehabilitacja2 | Laser terapeutyczny | Teraplus | ACCURO | 0079 | 2000 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6 | Rehabilitacja 2 | Magnetus – generator + sterownica | MAGNETUS | ACCURO | 00623 | 2002 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7 | Rehabilitacja 2 | Zestaw do trakcji  | TU-100 ST | Cosmogamma by EMILDUE | ST 30435 | 2002 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 8 | Rehabilitacja 2 | Stół Rehabilitacyjny | 30311 | DEWART | 501.070 | 2002 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 9 | Rehabilitacja 2 | Stół Rehabilitacyjny | OKIN | DRAIFEZ | 10100015921 | 2002 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 10 | Rehabilitacja 2 | Stół do masażu  | SDM-7 | Meden - Inmed | 0067D | 2000 | Do 5 dni Roboczych | 1 |  |  |
| 11 | Rehabilitacja 2 | Stół do masażu  | SDM-7 | Meden - Inmed | Brak danych | 2000 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 12 | Rehabilitacja 2 | Aparat do terapii ultradźwiękami -PULSON | 330 | Gymna – Belgia  | 007615 | 2000 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 13 | Rehabilitacja 2 | Lampa terapeutyczna kwarcowa  | SUNLAMPS BS  | JELOSIL S. r. I.  | 01047 | 2003 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 14 | Rehabilitacja 2 | Sonicator z 2 głowicami  | S-730  | Mettler | 111XU2422 | 2001 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 15 | Rehabilitacja 2 | Ergometr E 5  | 7682-600 | Kettler | 4-17842-X-370191301063 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 16 | Rehabilitacja 2 | Ergometr Poziomy RE 7 | 7688-160 | Kettler | 4-42147X-280200047 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 17 | Rehabilitacja 2 | Lampa Sollux  | LSC | ZALIMP | 1516/78 | 1978 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 18 | Rehabilitacja 2 | Lampa Sollux  | LSK | ZALIMP | 1149/79 | 1979 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 19 | Rehabilitacja 2 | Lampa Sollux | PLS-3 | PROMED | 010 | 2002 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 20 | Rehabilitacja 2 | Magnetronic | MF-10 | ZEE Otwock | 1970 | 2000 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 21 | Rehabilitacja 2 | Diatronic – aparat do elektroterapii  | DT- 7B | ZEE Otwock | 722 | 1997 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 22 | Rehabilitacja 2 | Aparat do krioterapii  | Cryo – 5  | Zimmer | 793538 | 2003 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 23 | Rehabilitacja 2 | Urządzenie do Rehabilitacji – Artromot  | K-2  | ORMED – GMBH  | 8982 | 2000 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 24 | Rehabilitacja 2 | Stół wielofunkcyjny  | RSM-K | Brak danych | Brak danych | Brak danych  | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 25 | Rehabilitacja 2 | Stół wielofunkcyjny | RSM-K  | Brak danych | Brak danych | Brak danych  | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 38 Komora Laminarna ALPINA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Apteka  | Suszarka laboratoryjna  | S-40 | ALPINA  | 1236 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Komora laminarna  | Farma Fil 2 | Eprus -b | 640 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 39 Mikroskop optyczny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Por. Dermat. | Mikroskop optyczny  | Laboral 4  | Carl Zeiss  | M24/7669 | brak | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 40 Wirówki w Pracowni Prątka Kocha**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Prac. Prątka Kocha  | Wirówka elektryczna  | WE-6 | Mechanika Precyz. | 4556 | 1964 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Wirówka laboratoryjna  | WE-6 | Mechanika Precyz. | 186 | 1972 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 41 Podnośnik transportowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Udarowy | Podnośnik transportowy | 10.77N200 | Vassilli | 1753445 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 42 Wirówka do osocza**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Chir. Uraz. | Wirówka do osocza  | M- DIAGNOSTIC Nr 102MD | MPW | 102MD025319 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  A. Suma Wartości za przegląd techniczny | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 43 Deminalizator laboratoryjny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Apteka | Deminalizator laboratoryjny  | HLP-10 | Brak danych | 10070339804514 | 2007 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 44 EKG ASPEL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1 | Geriatria Wew. E. SORSORSORSORUrologia Por. Diabet. | EKG z wózkiem  | Mr Grey  | ASPEL  | 6517 | 2017 |  Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2 | EKG 6 kanałowy  | Ascard B-4 | ASPEL | 311/99/6P | 1999 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3 | EKG z wózkiem 12 kanałowy | Ascard Grey v.07.305 | ASPEL | 8722 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4 | EKG z wózkiem 12 kanałowy | Ascard Grey v.07.305 | ASPEL | 8807 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5 | EKG z wózkiem 12 kanałowy | Ascard Grey v.07.305 | ASPEL | 8721 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6 | EKG z wózkiem 12 kanałowy | Ascard Grey v.07.305 | ASPEL | 8808 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7 | EKG z wózkiem 12 kanałowy | Ascard Grey v.07.305 | ASPEL | 8812 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 8 | EKG z wózkiem 12 kanałowy |  | ASPEL | 8811 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny**  | **Netto:**  | **Brutto:** |

**Pakiet nr 45 EKG GE Med. System**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Udar | EKG 12 kanałowy  | MAC 1200ST | GE Med. | 550019227 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 46 EKG M – Trace**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Chir. Ogólna  | EKG z wózkiem  | M-Trace  | M4 Medical | 1987 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Chir. Uraz. | EKG z wózkiem | M-Trace | M4 Medical | 3065 | 2016 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Gin. Poł.  | EKG | M-Trace | M4 Medical | 2312 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | OAiIT | EKG z wózkiem | M-Trace | M4 Medical | 3066 | 2016 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | Wew. E  | EKG | M-Trace | M4 Medical | 2313 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | Wew. 2  | EKG z wózkiem  | M-Trace | M4 Medical | 2836 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 47 Aparat EKG BTL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Geriatria  | Aparat EKG  | BTL 08MT PLUS + Cardiopoint C600 | BTL | 073P-B-01517 | 2013 | 9.12.2022r. | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 48 kardiomonitory Draeger**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Oddział Udarowy  | Kardiomonitor  | Infinity Vista XL  | Draeger Medical Sys. | 6005884074 | 2013 | 10.12.2022r. | 1 |  |  |
| 2. | Kardiomonitor Gamma XXL  | Infinity Gamma  | Draeger Medical Sys. | 5396371959 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Kardiomonitor Gamma XXL | Infinity Gamma  | Draeger Medical Sys. | 5396371460 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Kardiomonitor Gamma XXL | Infinity Gamma  | Draeger Medical Sys. | 5396355959 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | Kardiomonitor Gamma XXL | Infinity Gamma  | Draeger Medical Sys. | 5396378952 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | Kardiomonitor Gamma XXL | Infinity Gamma  | Draeger Medical Sys. | 5396379354 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7 | Kardiomonitor Gamma XXL | Infinity Gamma  | Draeger Medical Sys. | 5396308957 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 8 | Kardiomonitor Gamma XXL | Infinity Gamma  | Draeger Medical Sys. | 5396372860 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 9 | Kardiomonitor Gamma XXL | Infinity Gamma  | Draeger Medical Sys. | 5396319357 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 10 | Kardiomonitor Gamma XXL | Infinity Gamma  | Draeger Medical Sys. | 5396372067 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 49 Kardiomonitory EMTEL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Chir. Uraz. | Kardiomonitor  | FX3000 | EMTEL | 07151038 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Neurologia | Kardiomonitor | FX 3000 MD | EMTEL | 9140835 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Płuca  | Kardiomonitor | FX 3000  | EMTEL | 07151037 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Wew. E  | Kardiomonitor | FX 3000 MD | EMTEL | 9140834 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | Wew. E  | Kardiomonitor | FX 3000 MD | EMTEL | 9140831 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | Wew. E | Kardiomonitor | FX 3000 MD | EMTEL | 9140832 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7. | Wew. E. | Kardiomonitor | FX 3000 MD | EMTEL | 9140833 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 8. | Wew. 2  | Kardiomonitor | FX 3000 MD | EMTEL | 12182706 | 2018 | 10.12.2022r. | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 50 Kardiomonitory Welchallyn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | SOR | Kardiomonitor Propaq | 242 CS  | Welchallyn USA  | 04348008/GA010473 | 2004 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | SOR | Kardiomonitor Propaq | 242 CS | Welchallyn USA | 04348008/GA010474 | 2004 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Urologia | Kardiomonitor Propaq | 242 CS | Welchallyn USA | GA002094 | 2004 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 51 Kardiomonitor Noworodkowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Neonat. 2 | Kardiomonitor noworodkowy | Compact 9  | Medical Econet GMBH  | DEN 1100099 | 2014 | 10.12.2022r. | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 52 Kardiomonitor Philips**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Geriatria | Kardiomonitor | MP 5  | Philips | DE21069593 | 2013  | 10.12.2022r. | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 53 Kardiomonitory BLT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Płuca  | Kardiomonitor z wbud. IBP | Biolight Q7 | BLT | Q071E011111 | 2020 | 27.12.2022r. | 1 |  |  |
| 2. | Wew. E  | KardiomonitorZ wbud. IBP | Biolight Q7 | BLT | Q071E011116 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 3. | Wew. E | Kardiomonitor | Biolight Q7/l | BLT | Q071E006176 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 4. | Wew. 2  | Kardiomonitor | Biolight Q7/l | BLT | Q071E006167 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 5. | Wew. 2 | Kardiomonitor | Biolight Q7/l | BLT | Q071E006161 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 6. | Wew. E  | Kardiomonitor | Biolight Q7/l | BLT | Q071E006164 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 7. | Wew. 2  | Kardiomonitor | Biolight Q7/l | BLT  | Q071E006166 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 8. | Geriatria  | Kardiomonitor | Biolight Q7/l | BLT | Q071E006160 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 9. | Chir. Uraz. | Kardiomonitor | Biolight Q7/l | BLT | Q071E006170 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 10. | Wew. 2  | Kardiomonitor  | Biolight Q7/l | BLT | Q071E006177 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 11. | Chir. Uraz. | Kardiomonitor z wbud. IBP  | Biolight Q7/l | BLT | Q071E007442 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 12. | Chir. Uraz. | Kardiomonitor z wbud. IBP | Biolight Q7/l | BLT | Q071E007410 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 13. | Chir. Uraz. | Kardiomonitor z wbud. IBP | Biolight Q7/l | BLT | Q071E007410 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 14. | Chir. Uraz. | Kardiomonitor z wbud. IBP | Biolight Q7/l | BLT | Q071E007412 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 15. | Chir. Uraz. | Kardiomonitor z wbud. IBP | Biolight Q7/l | BLT | Q071E007379 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 16. | Urologia | Kardiomonitor z wbud. IBP | Biolight Q7/l | BLT | Q071E007408 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 17. | Płuca  | Kardiomonitor z wbud. IBP | Biolight Q7/l | BLT | Q071E007413 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 18. | Wew. 2  | Kardiomonitor z wbud. IBP | Biolight Q7/l | BLT | Q071E007414 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 19. | Geriatria | Kardiomonitor z wbud. IBP | Biolight Q7/l | BLT | Q071E007411 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
| 20. | Płuca  | Kardiomonitor z wbud. IBP | Biolight Q7/l | BLT | Q071E007378 | 2020 | 27.12.2022r | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 54 Pulsoksymetr COVIDIEN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Wew. 2  | Pulsoksymetr z czujnikiem Nellcor  | PM10N | Covidien | MBP1514118 | 2015  | Do 5 dni roboczych  | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 55 Ssaki marki Aga Labor**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Chir. Ogólna. | Ssak standard 30  | SU-2  | Aga Labor | 1224 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Pediatria  | Ssak standard 30 | SU-2 | Aga Labor | 1278 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Płuca  | Ssak standard 30 | SU-2 | Aga Labor | 1262 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | S.O. Gin. | Ssak elektryczny | SU-2 | Aga Labor | Brak danych | 2002 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | SOR | Ssak standard 30 | SU-2 | Aga Labor | 1225 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | Wew. 2  | Ssak elektryczny | SU-2 Standard | Aga Labor | 1455 | 2016 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 56 Ssaki marki Cheiron z systemem zamkniętym**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Płuca  | Ssak z systemem zamkniętym  | Victoria Versa  | Cheiron | V16011 | 2020 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Wew. C  | Ssak z systemem zamkniętym  | Victoria Versa | Cheiron | V16028 | 2020 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Wew. E  | Ssak z systemem zamkniętym  | Victoria Versa | Cheiron | V16031 | 2020 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Gin. Poł. | Ssak z systemem zamkniętym  | Victoria Versa | Cheiron | V16030 | 2020 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | Wew. 2  | Ssak z systemem zamkniętym  | Victoria Versa | Cheiron | V16029 | 2020 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 57 Ssak elektryczny marki OGARIT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Udarowy | Ssak elektryczny operacyjny  | Tornado | OGARIT | 0101/055 | 2005 | Do 5 dni roboczych  | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 58 Ssak elektryczny VIDEOMED**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | S.O. Gin. 2  | Ssak elektryczny  | DF760C | VIDEOMED | 9038013 | 2013 | Do 5 dni roboczych  | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 59 Defibrylator CU Medical**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Urologia  | Defibrylator | CU- ER5 | CU Medical | S5J43E008 | 2011 | 30.12.2022  | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 60 Defibrylator panelowy Hellige**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Wew. E. | Defibrylator panelowy | Cardio SerwP. | Hellige  | 200286 | 1996 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 61 Defibrylatory Life Pak 20e**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Wew. 2  | Defibrylator  | Life Pak 20e | Physio-Control  | 47526085 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Wew. 2  | Defibrylator | Life Pak 20e | Physio –Control | 47697210 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 62 Pompy infuzyjne ASCOR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Chir. Uraz.  | Pompa Infuzyjna strzykawkowa  | AP 14 | Ascor | 1405371/11 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Ginekologia | Pompa infuzyjna | AP 14 | Ascor | 1405373/11 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Neurologia | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP 14 | Ascor | 1405377/11 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Neurologia | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP 14 | Ascor | 1405378/11 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | Położnictwo 2 | Pompa Infuzyjna strzykawkowa  | AP 14 | Ascor | 1405379/11 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | SOR | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP 21S | Ascor | 2859 | 2003 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7. | SOR | Pompa infuzyjna strzykawkowa  | AP 14 | Ascor | 1405380/11 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 8. | SOR | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa  | AP 22  | Ascor | 2307/06 | 2006 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 9. | SOR | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP 22 | Ascor | 2308/06 | 2006 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 10. | SOR | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP 22 | Ascor | 2309/06 | 2006 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 11. | Udarowy | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP 22 | Ascor | 1405/05 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 12. | Udarowy | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP 14  | Ascor | 1405367/11 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 13. | Udarowy | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP 14  | Ascor | 1405374/11 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 14. | Udarowy | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP 14  | Ascor | 1405375/11 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 15. | Udarowy | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP 14  | Ascor | 1405381/11 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 16. | Udarowy | Pompa dwustrzykawkowa infuzyjna | AP 22  | Ascor | 1406/05 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 17. | Udarowy | Pompa dwustrzykawkowa Infuzyjna  | AP 22  | Ascor | 1407/05 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 18. | Udarowy | Pompa dwustrzykawkowa infuzyjna  | AP 22  | Ascor | 1408/05 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 19. | Udarowy  | Pompa dwustrzykawkowa infuzyjna  | AP 22  | Ascor | 1409/05 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 20. | Urologia  | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP 14  | Ascor | 1405372/11 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 21. | Wew. 1  | Pompa strzykawkowa  | AP 22  | Ascor | AP22/0406/03 | 2003 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 22. | Wew. 1  | Pompa strzykawkowa  | SEP 21S  | Ascor | B/28602/01 | 2001 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 23. | Wew. 2  | Pompa infuzyjna  | AP 23 | Ascor | 0294/07 | 2007 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 24. | Wew. 2  | Pompa infuzyjna | AP 14  | Ascor | 1405365/11 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 25. | Wew. E  | Pompa strzykawkowa | AP 23 | Ascor | 0296/07 | 2007 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 63 Pompa Infuzyjna TERUMO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Chir. Uraz.  | Pompa Infuzyjna  | TE-331 NMMS | TERUMO  | 2013-01062 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 64 Pompy infuzyjne FRESENIUS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | ZOL  | Pompa Infuzyjna  | Injectomat Agilia Z18093 | Fresenius | 22328498 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Pompa infuzyjna | Injectomat Agilia Z18093 | Fresenius | 22328512 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Pompa infuzyjna  | Injectomat Agilia Z18093 | Fresenius | 22328511 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Sala Wybudzeń | Stacja dokująca do pomp Agilia MC  | LINK 4 | Fresenius | 21969280 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | Stacja dokująca do pomp Agilia MC  | LINK 4 | Fresenius | 21999698 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | Stacja dokująca do pomp Agilia MC  | LINK 4 | Fresenius | 21999699 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7. | Sala Wybudzeń  | Stacja dokująca do pomp Agilia MC  | LINK 4 | Fresenius | 22029727 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 8. | OAiIT |  Stacja dokująca  | Link 6 | Fresenius | 22200499 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 9. | OAiIT | Pompa infuzyjna  | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22383645 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 10. | Pompa infuzyjna  | Injectomat MC Agilia Z018096 | Fresenius | 22383646 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 11. | Pompa infuzyjna  | Injectomat MC Agilia Z018097 | Fresenius | 22383648 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 12. | Pompa infuzyjna  | Injectomat MC Agilia Z018095 | Fresenius | 22383649 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 13. | OAiIT | Pompa infuzyjna  | Injectomat MC Agilia Z018094 | Fresenius | 22383650 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 14. | Sala Wybudzeń  | Pompa infuzyjna  | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22719567 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 15. | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22719568 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 16. | Pompa infuzyjna  | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22719569 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 17. | Pompa infuzyjna  | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22719570 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 18. | Pompa infuzyjna  | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22719571 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 19. | Pompa infuzyjna  | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22719572 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 20. | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22719591 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 21. | Sala Wybudzeń  | Pompa infuzyjna  | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22719592 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 22. | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22719593 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 23. | Pompa infuzyjna  | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22719594 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 24. | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22719595 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 25. | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22719596 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 26. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22800489 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 27. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22800490 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 28. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22800491 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 29. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22800492 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 30. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22893491 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 31. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22893492 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 32. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22893493 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 33. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22893494 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 34. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22893495 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 35. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22893496 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 36. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22893497 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 37. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22893498 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 38. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22893499 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 39. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22893500 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 40. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22893501 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 41. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22893502 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 42 | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22893503 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 43. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22893504 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 44. | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat MC Agilia Z018093 | Fresenius | 22893505 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 65 Pompa infuzyjna Braun**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Geriatria  | Pompa infuzyjna  | Prefusor Compact | B\_ Braun  | 170852 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 66 Pompy Infuzyjne Vilitechmeda UAB**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Wew. E  | Pompa infuzyjna dwutorowa  | SEP 21 S plus  | Vilitechmeda UAB | A21140237 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Pompa infuzyjna dwutorowa | SEP 21 S plus | Vilitechmeda UAB | A21140238 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Pompa infuzyjna dwutorowa | SEP 21 S plus | Vilitechmeda UAB | A21140239 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. |  | Pompa infuzyjna dwutorowa  | SEP 21 Splus | Vilitechmeda UAB | A21140240 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 67 Pompy Infuzyjne MEDIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | GeriatriaPediatria Płuca  | Pompa infuzyjna strzykawkowa  | S1 | Medima  | 12090414 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Pompa infuzyjna strzykawkowa  | S1 | Medima  | 012089314 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Pompa infuzyjna strzykawkowa  | S1 | Medima  | 12090514 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Położnictwo | Pompa infuzyjna strzykawkowa  | S1 | Medima  | 012090314 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | Chir. Uraz.  | Pompa infuzyjna strzykawkowa  | S1 | Medima  | 012090014 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | Chir. Uraz. | Pompa infuzyjna strzykawkowa  | S1 | Medima  | 012090114 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7. | Urologia  | Pompa infuzyjna strzykawkowa  | S1 | Medima  | 12089814 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 8. | Urologia  | Pompa infuzyjna strzykawkowa  | S1 | Medima  | 12091214 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 68 Respirator Siriusmed**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | OAiIT | Respirator  | R50 | Siriusmed | 3500185100489 | 2020 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 69 Respirator transportowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Wew. 2  | Respirator transportowy | Medumat Standard A Life Base mini II  | Weinmann | 21932 | 2019 | Grudzień 2022r.  | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 70 Parowniki marki Penlon**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | OAiIT | Parownik Sieha Delta 8% Sero  | Brak danych  | Penlon  | D0910-1031 | 2010 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Parownik Sieha Delta 8% Sero  | Penlon | D0910-1023 | 2010 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Parownik Sieha Delta 8% Sero  | Penlon | D0910-1033 | 2010 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Parownik Sieha Delta 8% Sero  | Penlon | D0910-1032 | 2010 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | S.O. Ginekologii  | Parownik  | Brak danych | Penlon | D0910-1030 | 2010 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6.  | Parownik  | Brak danych  | Penlon | D0712-0496 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 71 Stanowisko do resuscytacji noworodków**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Neonatologia | Stanowisko do resuscytacji noworodków | Resuscitaire  | Drager | NM01780 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 72 Aparat RTG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Płuca | RTG diagnostyczny AC 61343 | HGO 800P | Bennett Trex  | BHF 34892 | 1996 | DO 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 73 Lampa bezcieniowa dr. Mach**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Sala Cięć Cesarskich | Lampa bezcieniowa operacyjna 9 ogniskowa dr. Mach  | 500/380D/HF | Dr Mach | 01/0181,01/0374 | 2002 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 74 Lampy Zabiegowe FAMED**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | GinekologiaNeonatologiaPołożnictwo | Lampa bezcieniowa ścienna  | BHW -175 | Famed Łódź | 020285 | 2002 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Lampa zabiegowa  | BHS- 175A | Famed | 20110017 | 2010 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Lampa bezcieniowa | BHS 175 | Famed Łódź | 020237 | 2002 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Położnictwo | Lampa bezcieniowa | BHS 175 | Famed Łódź | 020238 | 2002 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | S.O. Gin.  | Lampa bezcieniowa ścienna  | BHS - 175 | Famed Łódź | 020286 | 2002 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 75 Lampa operacyjna z osprzętem KLAROMED**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | S.O. Gin  | Lampa operacyjna z osprzętem  | Plus Led  | Klaromed  | 690010-057/690010-058 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 76 Łóżka wielofunkcyjne Hill Rom Co.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | OAiIT | Łóżko wielofunkcyjne OIOM + Materac | HR 900 Elite X3 | Hill Rom Co. | HRP 004112367 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Łóżko wielofunkcyjne OIOM + Materac | HR 900 Elite X3 | Hill Rom Co. | HRP 002735318 | 2019 | DO 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 77 Wózki transportowe z wyposażeniem KONKRET**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | SOR | Wózek transportowy z wyposażeniem  | Transporter Max | Konkret  | TM2018/06/016 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Wózek transportowy z wyposażeniem | Transporter Max | Konkret | TM2018/06/017 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Wózek transportowy z wyposażeniem | Transporter Max | Konkret | TM2018/06/018 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Wózek transportowy z wyposażeniem | Transporter Max | Konkret | TM2018/06/019 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | Wózek transportowy z wyposażeniem | Transporter Max | Konkret | TM2018/06/020 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | Wózek transportowy z wyposażeniem | Transporter Max | Konkret | TM2018/06/021 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7. | Wózek transportowy z wyposażeniem | Sprint | Konkret | 20170104472 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 8. | Wózek transportowy z wyposażeniem | Sprint | Konkret | 20170104473 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 78 Sprzęt Endoskopowy Olympus**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Endoskopia | Kolanoskopia Video | CF-H180AL | Olympus | 2908451 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Endoskopia  | Gastroskop Video  | GIF-H180  | Olympus | 2901034 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Endoskopia | Gastroskop Video  | GIF-H180 | Olympus | 2901037 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Endoskopia  | Gastroskop Video zabiegowy  | GIF-1TQ160 | Olympus | 29001707 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | Endoskopia  | Gastrofiberoskop ze źródłem światła  | GIF-E  | Olympus - Japan | 2430503 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | OAiIT | Laryngofiberoskop T3 | ENFT3 | Olympus | 1311720 | 2003 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7. | Płuca | Źródło światła halogenowe Light Source  | CLK-4 | Olympus | 7444446 | 2004 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 8. | OAiIT | Źródło światła do bronchofiberoskopu | 1 T 40  | Olympus  | 7341906 | 2003 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 9. | Źródło światła do larygofiberoskopu  | nieokreślony | Olympus | 7212896 | 2003 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 10. | Endoskopia | Procesor Video | CV-180 | Olympus | 7982751 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 11. | Endoskopia  | Monitor LCD | OEV-191H | Olympus | 7821211 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 12. | Endoskopia | Wózek endoskopowy | WM-NP1 | Olympus | 2908202 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 13. | Endoskopia | Źródło światła  | CLV-180 | Olympus | 7901537 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 14. | Endoskopia  | Pompa ssąco – tłocząca/ do kolanoskopu video  | OFP | Olympus | 2427343 | 2004 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 15. | Endoskopia  | Pompa ssąco – tłocząca/ do kolanoskopu video | OFP | Olympus | 402766 | Brak danych | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 16. | Endoskopia  | Źródło światła  | CLE 10  | Olympus | 7146421 | 1991 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 17. | Endoskopia  | Pompa ssąca – endoskopowa  | KV-6 | Olympus | 1566938 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 18. | Endoskopia  | Procesor Video  | CV-190 | Olympus | 7842075 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 19. | Endoskopia  | Źródło światła  | CLV -190  | Olympus | 7878991 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 20. | Endoskopia  | Wózek endoskopowy | WM-NP2 | Olympus | 21852388 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 21. | Endoskopia  | Monitor G2 HB 26” | NDS Radiance  | Olympus | 18-288555 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 22. | Endoskopia  | Ssak endoskopowy | KV-6 | Olympus | 1710426 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 23. | Endoskopia  | Gastroskop Video HDTV | GIF H190 | Olympus | 2855621 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 24. | Endoskopia  | Kolanoskop Video HDTV  | CF-H185L | Olympus | 2831652 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 25. | OAiIT | Bronchoskop wraz z osprzętem +Procesor Video + wózek endoskopowy | BF-Q170CV-170 TC-C4 | Olympus | 2900852 | 2018/19 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | SOR | Bronchoskop Video + Monitor + Procesor Video  | BF-1TQ170FSN FS- P2404D CV -170 OPTERA | Olympus | 2001083D2452021027098526 | Brak danych | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 27. | Płuca  | Bronochoskop Video+ Monitor + Procesor Video  | BF-Q170FSN- P2404DCV-170 OPTERA | Olympus | 2001131D24520210017009066 | Brak danych | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 79 Myjnie automatyczne Olympus**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Endoskopia | Myjnia automatyczna do endoskopów | ETD-3 | Olympus | 06130367 | 2006 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Płuca | Myjnia automatyczna  | Mini ETD | Olympus | 20563 | 2000 | DO 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Endoskopia 1  | Myjnia automatyczna  | Mini ETD – 2 PAA | Olympus  | 15942958 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 80 Endoskopy Pentax**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Wew. 2OAiITOAiITPłuca CDiTEOAiITWew. 2  | Fiberokolanoskop | FC 38FW | Pentax | A110496 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Bronochofiberoskop FB | FB-19TU | Pentax | G 110340 | 2007 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Bronchofiberoskop | FB-15V | Pentax | G 111488 | 2007 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Bronchofiberoskop optyczny  | FB-19TV | Pentax | H 110768 | 2016 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | Gastrofiberoskop  | FG-29 W | Pentax | A1 13048 | 2007 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | Źródło światła LH | LH-150PC | Pentax | EB019631 | 2007 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7. | Źródło światła  | LH-150PC | Pentax | EB019631 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 81 Resektoskopy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Wew. 2  | Resektoskop RTE Heine Qality  | Plus Ultra Imparte  | Heine Optto Technik  | E-95.16.501 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Chirurgia Ogólna  | Resektoskop  | Precoptic | Brak danych | Brak danych | 1995 | DO 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 82 Sprzęt rehabilitacyjny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | ZOL | Aparat do elektroterapii DUOSTER  | Brak danych | Tech-MED | 011.802-00009 | 2005 | DO 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 83 Monitor Camino**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | OAiIT | Monitor jednoparametrowy | Camino | Integral Neurosciences | MSG070301 | 2007 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 84 Koncetrator tlenu Devilbis**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | ZOL | Koncetrator tlenu  | 515KS | Devilbis | H22874KS | 2001 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 85 Aparat do znieczulenia ogólnego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | OAiIT | Aparat do znieczulenia ogólnego | Leon Plus  | Heinen + Loewenstein | 020010hu100302609 | 2010 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | S.O. GIN | Aparat do znieczulenia ogólnego + Monitor Pacjenta | Leon plus PVM-2703 | Heinen + LoewensteinNihon Kohden | 0200010hu1004048730104746 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | SOR | Aparat do znieczulenia ogólnego + Monitor pacjenta  | Leon plus  | Heinen + Lowenstein  | 0200010hul31107503 | 2017 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | OAiIT | Aparat do znieczulenia ogólnego + monitor | Leon plus  | Lowenstein  | 0200010HUL3170845224642 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | SOR | Aparat do znieczulenia ogólnego + monitor | Leon Plus RSM-3562 | Heinen + LoewensteinNihon Kohden | 0200010HUL31207658\_20378 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 86 Podnośnik MAXI MOVE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Geriatria  | Podnośnik Maxi Move  | KMSXN-D | Arjo hunter leigh  | 300003891 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 87 RTG Jezdne z torem TV Siemens**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | OAiIT | RTG jezdne z torem TV | Mobilett Plus  | Siemens | 3102 SP5 | 2002 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 88 RTG Kontenery Wagner**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Centr. Steryl. | Kontenery -93 sztuki  | Brak danych  | WAGNER | Brak danych  | Brak danych  | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 89 Laryngoskop Macintosh**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | SOR | Laryngoskop RI MODUL  | MACINTOSH | Rister  | FA192140 | 2010 | 31.12.2022r. | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 90 Laryngoskop VERATHON**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | OAiIT | Laryngoskop Wideo Glide Scope  | Cobalt | VERATHON | 0570-0185/CB071675 | 2007 | 31.12.2022r. | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 91 Laryngoskop Farum**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Wew. 2  | Laryngoskop  | Brak nazwy  | Farum | Brak danych  | Brak danych | 31.12.2022r | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 92 Laryngoskop Macintosh**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Wew. 2  | Laryngoskop | MACINTOSH | Alispo Pakistan  | 234 | 2011 | 31.12.2022r | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 93 Laryngoskop do trudnych intubacji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model  | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Neonatologia | Laryngoskop do trudnych intubacji  | TruView Evo 2 Infant | Truphatek | 4163E2S/E | 2010 | 31.12.2022r | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 94 Laryngoskop Rister**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | OAiIT | Laryngoskop | MACINTOSH  | Rister  | R-8081 | 2015 | 31.12.2022r | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 95 Sprzęt endoskopowy STORZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Por. Urolog.Urologia Urologia Urologia Urologia Urologia Urologia  | Źródło światła  | brak | STORZ | 5004 | brak | 31.12.2022 | 1 |  |  |
| 2. | Litotryptor 24 ch | 270756A | STORZ | LOTIB01 | brak | 31.12.2022 | 1 |  |  |
| 3. | Źródło światła  | Halogen 250W Twin  | STORZ | 20113320 | brak | 31.12.2022 | 1 |  |  |
| 4. | Litotryptor optyczny | 27074B | STORZ | LOTLL01 | brak | 31.12.2022 | 1 |  |  |
| 5. | Dźwignia Albarna  | 27026EC | STORZ | brak | brak | 31.12.2022 | 1 |  |  |
| 6. | Zestaw PCNL płaszcz, rozszerzadła, obturator, prowadnica  | 8965.041 | STORZ | brak | brak | 31.12.2022 | 1 |  |  |
| 7. | Zestaw PCNL płaszcz, rozszerzadła, obturator, prowadnica | 8962.065 | STORZ | brak | brak | 31.12.2022 | 1 |  |  |
| 8. | Urologia  | Optyka Hopkins II | Brak danych | STORZ | 1852451 | brak | 31.12.2022 | 1 |  |  |
| 9. | Urologia  | Resektoskop+Płaszcz+ obturator | 27050D | STORZ | brak | brak | 31.12.2022 | 1 |  |  |
| 10. | Urologia  | Cystoskop + obturator 21Ch | 27026B | STORZ | brak | brak | 31.12.2022 | 1 |  |  |
| 11. | Urologia  | Cystoskop + obturator 25Ch | 27026A | STORZ | brak | brak | 31.12.2022 | 1 |  |  |
| 12. | Urologia  | Mostek | 27025F | STORZ | brak | brak | 31.12.2022 | 1 |  |  |
| 13. | Por. Urolog. | Cystoskop | Brak danych | STORZ | 27026D | brak | Do 5 dni roboczych |  |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 96 Głowica EMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Urologia  | Uchwyt do LithoClast (głowica pneumatyczna) | PN3 | EMS Szwajcaria  | BZ 05566 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 97 Videokolposkop**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | S.O. GIN. | Videokolposkop | VC-102 | MediCom | V0323 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 98 Zestaw do Histeroskopii STORZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | S.O. Gin. | Optyka + narzędzia  | 39301BS | STORZ | 26105BA | 2017 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Optyka Hopkins  | Brak danych | STORZ | 120ET9 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Videolaryngoskop | C-MAC/PM | STORZ | XQ42077 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 99 Stymulator nerwów Braun**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | OAiIT | Stimuplex HNS(stymulator nerwów) | 4892098 | B/Braun  | 10307 | 2006 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 100 Sprzęt Rehabilitacyjny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | ZOL | Stół pionizacyjny  | SP1/E | Techmed | 07/MZ | 2000 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | ZOL | Stół pionizacyjny  | SP1/E | Techmed | 06/MZ | 2000 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | ZOL | Stymulator zewnętrzny nerw. – mięśni  | Sys Stim 226  | Mettler Elektronics  | 100XMW597 | 2000 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | ZOL | Lampa Sollux | LS-K | Zalimp | 082/01 | 2001 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | ZOL | Lampa do światłoterapii Bio-V | PL 3002 | I.B..C. a. s. Czechy  | 05399-02 | 2002 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | Chir. Ogólna | Lampa do światłoterapii Bio-V  | PL 3002 | I.B.. C. a. s. Czechy  | 03785-02 | 2002 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7 | Zakład Rehab. Leczniczej | Lampa lumia  | Lumina  | Astar ABR | 17/06/09 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 8 | Aparat do laseroterapii  | Polaris 2  | Astar ABR  | PM2-04/07/10 | 2010 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 9 | Stymat | ST-30 | Emilane  | 77736 | 2001 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 10 | Aparat do elektroterapii  | FIRING 7F | Emildax | 06/7F002010 | 2006 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 11 | Zestaw do magnetoterapii  | Cyborg Mag | Emildue  | C 01034 | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 12 | Aparat Cyborg  | magnoCoo20Cyborg Magno  | Emildue - Cosmogamma  | C0020  | 2009 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 13. | Aparat do ultradźwięków  | Sonicator  | Mettler  | 66XUB239 | 2006 | Do 5 dni roboczych  | 1 |  |  |
| 14. | Ergometr Programmable | PEC-7000-7088 | PROTEUS | Brak danych | 2007 | Do 5 dni roboczych  | 1 |  |  |
| 15 | Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości  | Beryl II  | Technomex | K 1407 0400 | 2014 | Do 5 dni roboczych  | 1 |  |  |
| 16 | Geriatria  | Rotor  | Motomed Viva 2  | Reck – Technik  | B27-VM2-3200 | 2015 | Grudzień 2022 | 1 |  |  |
| 17 | Geriatria  | Rotor Kończyn górnych | JR KG1 | Juventas  | RR20150000040 | 2015 | Grudzień 2022 | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 101 Dermatoskop Riester**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Por. Dermat. | Dermatoskop | Ri – Derma  | Riester  | 3390 | 2008 | Grudzień 2022 | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |

**Pakiet nr 102 Pionizator do nauki chodzenia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Kod PJS | Nazwa sprzętu  | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny  | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto  |
| 1. | Geriatria  | Pionizator do nauki chodzenia  | Vs-180  | Arleh Medical  | 0/0/7/5/13 | 2013 | Grudzień 2022 | 1 |  |  |
|  **A. Suma Wartości za przegląd techniczny** | **Netto:** | **Brutto:** |