Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń.

1.Przeglądy, konserwacja, ocena stanu technicznego urządzeń objętych niniejszą umową,

wykonywane będą w miejscu użytkowania tych urządzeń.

2. W przypadku braku lub zmiany daty przeglądu technicznego w Pakietach, Zamawiający

powiadomi     o terminie wykonania przeglądu technicznego z 14 – dniowym

wyprzedzeniem.

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu będzie zawarty

w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do:

a)  wykonywania okresowych przeglądów techniczno-eksploatacyjnych zgodnie

z zaleceniami producenta urządzenia/urządzeń/,

b)  potwierdzania terminów przeglądów ustalonych w harmonogramie, o którym mowa

w § 2. I.ust.2 i 3 niniejszej umowy,

c)  uzgadniania z Zamawiającym terminów wykonania usług objętych przedmiotem

niniejszej umowy, w celu udostępnienia urządzenia/urządzeń przez personel

Zamawiającego i podpisania przez personel Zamawiającego Karty Pracy  po wykonaniu

usługi,

d)  konserwacji urządzeń oraz inspekcji zużycia poszczególnych części /elementów/

urządzeń, w tym wymiany zużytych części /elementów/,

e)  diagnozowania błędów w funkcjonowaniu urządzenia /urządzeń,

f)   usuwania drobnych usterek urządzenia/urządzeń/,

g)  dostawy i wymiany materiałów oraz części /elementów/ urządzenia /urządzeń zgodnie

z procedurami zalecanymi przez producenta,

h)   sprawdzenia funkcjonowania urządzenia/urządzeń, i jego /ich/ gotowości do pracy,

bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego oraz sprawdzenia wartości

pomiarowych i aplikacyjnych aparatury,

i)   przeprowadzenia czynności kalibrujących i korygujących,

j)   wykonywania zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania systemowego

i aplikacyjnego urządzenia /urządzeń/

k)  wydawania orzeczeń technicznych dla urządzenia/urządzeń szczególnie, gdy

urządzenie /urządzenia kwalifikują się do kasacji, bez ponoszenia dodatkowych

kosztów przez Zamawiającego,

5. Wykonawca jest zobowiązany ponadto :

a)  wykonywać czynności przeglądowo-konserwacyjne  z należytą starannością, zgodnie          z właściwościami urządzenia/urządzeń/objętych przedmiotem niniejszej umowy,

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami, standardami i

normami,

b) używać do przeglądów, konserwacji  tylko części i materiały fabrycznie nowe i

dopuszczone do obrotu, spełniające wymagane przez producenta parametry oraz

zgodne z obowiązującymi w stosunku do nich normami i przepisami. Zamawiający

dopuszcza zastosowanie części regenerowanych w miejsce ujętych wcześniej w

kalkulacji naprawy, po uprzednim uzgodnieniu w formie pisemnej z Zamawiającym.

c) utylizować lub zagospodarować - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa –

wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy (tj. zużyte

i wymienione części zamienne, podzespoły akumulatory, obudowy itp.).

- w przypadku wyłączenia z użytkowania naprawianego aparatu (sprzętu, urządzenia) do umieszczenia na danym aparacie (sprzęcie, urządzeniu) czytelnej informacji „ UWAGA !!!  Urządzenie niesprawne – nie używać”.

6. W szczególnych przypadkach, gdy przegląd techniczny nie może się odbyć w siedzibie

Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych w

siedzibie Wykonawcy, koszt przesyłki urządzenia, wraz z ubezpieczeniem sprzętu

medycznego po stronie Wykonawcy.

7. Sprzęt z adnotacją ,,nie wymaga przeglądów technicznych” znajduje się w okresie

gwarancyjnym, który upływa w trakcie trwania niniejszej umowy. W trakcie trwania

okresu gwarancyjnego wszelkie  przeglądy techniczne będą wykonywane u Gwaranta,

co w żadnym stopniu nie stanowi odstąpienia od niniejszej umowy.

8. Zamawiający wymaga wymiany akumulatorów w trakcie przeglądu technicznego                        w urządzeniach objętych niniejszym postępowaniem w następujących pakietach numer:              16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 43, 47, 48, 49, 52, 53.

W pozostałych pakietach poza wyżej wymienionymi Zamawiający nie przewiduje wymiany akumulatorów.

9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy autoryzacji producenta lub  posiadania                         w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń objętych w pakietach numer: 8, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55. przedmiotowego zapytania ofertowego. W przypadku pozostałych pakietów warunek ten nie jest wymagany, jednakże Zamawiający wymaga posiadania w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających aktualny ważny certyfikat SEP do 1 kV.  oraz  posiadania niezbędnego zaplecza technicznego potrzebnego do wykonania przeglądów technicznych we wszystkich pakietach zgodnie z zaleceniami producenta.

10.  Przy przeglądzie technicznym sprzętów należących do SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie każdorazowo jest wymagana obecność pracownika Działu Technicznego po wcześniejszym ustaleniu godziny przejazdu serwisanta wykonującego przegląd techniczny.

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

- Dokument potwierdzający autoryzację producenta bądź certyfikat poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń objętych w pakietach numer: 8, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55.

- Certyfikat SEP do 1 kV dla pracowników wykonujących przeglądy techniczne – dotyczy wszystkich pakietów.

- Oświadczenie – załącznik nr 3 – dla wszystkich pakietów.

- Wypełniony formularz oferty.

- Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy.