Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

dot. Przystosowania sali endoskopowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w celu wykonywania zabiegów urologicznych

1. Zakres czynności do wykonania:
2. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z odnowieniem wykładziny podłogowej sala endoskopowa
3. Klejenie wykładziny PCV między meblami – 1m2
4. Montaż rolety wzmocnionej ze sprężyną i zamkiem zamykającej pomieszczenie magazynowe o wym. 116 x 251
5. Gwarancja na wykonane prace 24 miesiące
6. Termin płatności 60 dni – zgodnie z projektem umowy.