Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń. dot pakietu 4

I. Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń.

1.  Przeglądy, konserwacja, ocena stanu technicznego urządzeń objętych niniejszą umową,                                                             wykonywane będą w miejscu użytkowania tych urządzeń

2.   Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do:

- wykonywania okresowych przeglądów techniczno-eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia/urządzeń/,

- potwierdzania terminów przeglądów ustalonych w harmonogramie, o którym mowa                        w § 2. I.ust.2 i 3 niniejszej umowy, których wykonanie odbędzie się od momentu zlecenia  przeglądu przez Zamawiającego.

- uzgadniania z Zamawiającym terminów wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy, w celu udostępnienia urządzenia/urządzeń przez personel Zamawiającego i podpisania przez personel Zamawiającego Karty Pracy po wykonaniu usługi,

- konserwacji urządzeń oraz inspekcji zużycia poszczególnych części /elementów/ urządzeń,        w tym wymiany zużytych części /elementów/,

- diagnozowania błędów w funkcjonowaniu urządzenia /urządzeń,

- usuwania drobnych usterek urządzenia/urządzeń/,

- dostawy i wymiany materiałów oraz części /elementów/ urządzenia /urządzeń zgodnie                   z procedurami zalecanymi przez producenta,

- sprawdzenia funkcjonowania urządzenia/urządzeń i jego /ich/ gotowości do pracy, bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego oraz sprawdzenia wartości pomiarowych                 i aplikacyjnych aparatury,

- przeprowadzenia czynności kalibrujących i korygujących,

- wydawania orzeczeń technicznych dla urządzenia/urządzeń szczególnie, gdy kwalifikują się            do kasacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego,

3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto:

- wykonywać czynności przeglądowo-konserwacyjne z należytą starannością, zgodnie z właściwościami urządzenia/urządzeń/objętych przedmiotem niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami, standardami i normami,

- używać do przeglądów, konserwacji tylko części i materiały fabrycznie nowe                   i dopuszczone do obrotu, spełniające wymagane przez producenta parametry oraz zgodne z obowiązującymi w stosunku do nich normami i przepisami,

- utylizować lub zagospodarować - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa -wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy (tj. zużyte i wymienione części zamienne, podzespoły akumulatory, obudowy itp.),

- w przypadku wyłączenia z użytkowania niesprawnego aparatu (sprzętu, urządzenia)                       do umieszczenia na danym aparacie (sprzęcie, urządzeniu) czytelnej informacji                       „UWAGA !!!  Urządzenie niesprawne – nie używać”.

4.W szczególnych przypadkach, gdy przegląd techniczny nie może się odbyć w siedzibie  Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych w siedzibie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że koszt przesyłki urządzenia wraz z ubezpieczeniem sprzętu medycznego leży po stronie Wykonawcy.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca będzie wykonywał usługę w godzinach ustalonych z Zamawiającym :

– preferowane godziny pracy personelu nadzoru -7:00 - 14:00.

2. Raporty serwisowe i serwisowe Karty Pracy z napraw urządzeń potwierdzają przedstawiciele komórek organizacyjnych Zamawiającego, w których użytkowane są urządzenia objęte przedmiotem niniejszej umowy, tj. lekarz dyżurny, Ordynator, Pielęgniarka Oddziałowa, Kierownik Poradni, Pracowni, Przychodni, Pracownicy Działu Technicznego.

3. Raporty serwisowe i Karty Pracy należy pozostawić u użytkownika urządzenia /urządzeń/jeśli usługa jest wykonywana w godzinach przedpołudniowych lub przesłać mailem lub faksem do Działu Technicznego w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia wykonania usługi.

4. W Raporcie serwisowym i Karcie Pracy muszą być wyszczególnione wykonane czynności serwisowe i naprawcze, zastosowane materiały, części oraz dane zgodne z wymaganiami wynikającymi z ustawy o wyrobach medycznych, w tym jednoznaczne stwierdzenie, że urządzenie technicznie jest sprawne i może być użytkowane.

5. Podstawą do stwierdzenia wykonania usługi i zapłaty wynagrodzenia będzie potwierdzenie w Karcie Pracy lub w Raporcie serwisowym czynności oraz danych, o których mowa w ust.4 niniejszego paragrafu, czytelnym podpisem i ostemplowanie pieczątką przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do akceptacji wypełnionych przez Wykonawcę Kart Pracy i Raportów serwisowych.

6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że;

a) posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do dokonywania napraw oraz urządzeń         objętych niniejszą umową,

b) poprzez wykonywanie usługi nie pogorszy się stan techniczny urządzeń, przez co urządzenia nie utracą ważności certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa

7. Wykonawca jest zobowiązany:

- wykonywać czynności naprawcze z należytą starannością, zgodnie z właściwościami urządzenia/urządzeń/objętych przedmiotem niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami, standardami i normami,

- używać do napraw tylko części i materiały fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu, spełniające wymagane przez producenta parametry oraz zgodne z obowiązującymi w stosunku do nich normami i przepisami. Zamawiający dopuszcza zastosowanie części regenerowanych w miejsce ujętych wcześniej w kalkulacji naprawy, po uprzednim uzgodnieniu w formie pisemnej z Zamawiającym.

- utylizować lub zagospodarować - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa -wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy (tj. zużyte

i wymienione części zamienne, podzespoły akumulatory, obudowy itp.).

- posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Naprawy urządzeń – dot. pakietów 1, 2, 3

- Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do wykonywania napraw bieżących oraz remontów następujących urządzeń:

Objętych pakietem nr ……

2. Naprawy urządzeń objętych niniejszą umową będą wykonywane w miejscu użytkowania tych urządzeń, z zastrzeżeniem przypadków, kiedy zachodzić będzie konieczność wykonania usługi naprawy poza miejscem użytkowania tych urządzeń, w tym w siedzibie Wykonawcy.

3. W przypadku, kiedy zachodzić będzie konieczność wykonania usługi naprawy poza miejscem użytkowania urządzeń, w tym w siedzibie Wykonawcy, transport i koszt transportu jest w gestii Wykonawcy lub Zamawiający dokona dostarczenia urządzeń do miejsca wykonania usługi na koszt Wykonawcy, według bieżących ustaleń.

4. Naprawy będą wykonywane na zlecenie telefoniczne potwierdzone na piśmie lub mailowe wysyłane przez pracowników Działu Technicznej Zamawiającego.

5. Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych lub zużytych na nowe Wykonawca wykona w oparciu o ofertę z Zapytania ofertowego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania awarii od dnia zawarcia umowy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -14.00 – nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy.

a) zakończyć usuwanie awarii w okresie obowiązywania umowy.

7. Wykonawca udziela na okres 6 miesięcy gwarancję należytego wykonania naprawy, przez co należy rozumieć gwarancję na wykonane czynności i użyte części zamienne do wykonania usługi.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca będzie wykonywał usługę w godzinach ustalonych z Zamawiającym :

– preferowane godziny pracy personelu nadzoru -7:00 - 14:00.

2. Raporty serwisowe i serwisowe Karty Pracy z napraw urządzeń potwierdzają przedstawiciele komórek organizacyjnych Zamawiającego, w których użytkowane są urządzenia objęte przedmiotem niniejszej umowy, tj. lekarz dyżurny, Ordynator, Pielęgniarka Oddziałowa, Kierownik Poradni, Pracowni, Przychodni, Pracownicy Działu Technicznego.

3. Raporty serwisowe i Karty Pracy należy pozostawić u użytkownika urządzenia /urządzeń/jeśli usługa jest wykonywana w godzinach przedpołudniowych lub przesłać mailem lub faksem do Działu Technicznego w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia wykonania usługi.

4. W Raporcie serwisowym i Karcie Pracy muszą być wyszczególnione wykonane czynności serwisowe i naprawcze, zastosowane materiały, części oraz dane zgodne z wymaganiami wynikającymi z ustawy o wyrobach medycznych, w tym jednoznaczne stwierdzenie, że urządzenie technicznie jest sprawne i może być użytkowane.

5. Podstawą do stwierdzenia wykonania usługi i zapłaty wynagrodzenia będzie potwierdzenie w Karcie Pracy lub w Raporcie serwisowym czynności oraz danych, o których mowa w ust.4 niniejszego paragrafu, czytelnym podpisem i ostemplowanie pieczątką przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do akceptacji wypełnionych przez Wykonawcę Kart Pracy i Raportów serwisowych.

6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że;

a) posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do dokonywania napraw oraz urządzeń         objętych niniejszą umową,

b) poprzez wykonywanie usługi nie pogorszy się stan techniczny urządzeń, przez co urządzenia nie utracą ważności certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa

7. Wykonawca jest zobowiązany:

- wykonywać czynności naprawcze z należytą starannością, zgodnie z właściwościami urządzenia/urządzeń/objętych przedmiotem niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami, standardami i normami,

- używać do napraw tylko części i materiały fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu, spełniające wymagane przez producenta parametry oraz zgodne z obowiązującymi w stosunku do nich normami i przepisami. Zamawiający dopuszcza zastosowanie części regenerowanych w miejsce ujętych wcześniej w kalkulacji naprawy, po uprzednim uzgodnieniu w formie pisemnej z Zamawiającym.

- utylizować lub zagospodarować - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa -wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy (tj. zużyte

i wymienione części zamienne, podzespoły akumulatory, obudowy itp.).

- posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

- Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1.

- Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2.

- Oświadczenie – załącznik nr 3 – dla wszystkich pakietów.