Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

dot. Wymiany nagrzewnicy wody zapewniającej podgrzew ciepłego powietrza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w szpitalu przy ul. Mirowskiej 15.

w szpitalu przy ulicy Mirowskiej 15

1. Wykaz części do wymiany:
2. Zakres czynności do wykonania:
3. Wymontowanie starej nagrzewnicy wody marki Vents HKB 200 -4
4. Montaż nowej nagrzewnicy w miejsce starej o parametrach technicznych takich samych jak demontowana nagrzewnica

Również przy użyciu niezbędnych podzespołów. Przy montażu należy odtworzyć ocieplenie rur w które będzie wkomponowana nowa nagrzewnica

1. Urządzenie po montażu należy skonfigurować i ustawić aby współpracowało należycie z instalacją wentylacyjną
2. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Gwarancji na montowany sprzęt

W ilości 24 miesięcy od daty montażu która będzie potwierdzona protokołem odbioru końcowego.

1. Termin płatności 60 dni – zgodnie z projektem umowy.

W załączeniu zdjęcia miejsca montażu oraz starej nieczynnej w chwili obecnej nagrzewnicy.



