Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

dot. naprawy systemu monitoringu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

i Oddziale Chorób Wewnętrznych Paw. E

w szpitalu przy ulicy Mirowskiej 15

1. Wykaz części do wymiany:
2. Monitor Led 22” – przeznaczony do pracy ciągłej instalacji w centrum monitoringu
3. Switch niezarządzany PoE, 16 – portowy
4. Kabel VGA – 15 m
5. Zakres czynności do wykonania:
6. Montaż monitora
7. Montaż switcha
8. Wymiana kabla
9. Konserwacja rejestratora
10. Konfiguracja całego systemu
11. Gwarancja na sprzęt 24 miesiące
12. Termin płatności 60 dni – zgodnie z projektem umowy.