## P-1 Kryza
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Osłona tarczycy przed promieniowaniem jonizującym X. Ekwiwalent ołowiu min. 0,50 mmPB. Ochrona szyi i mostka. Zgodne z obowiązującymi w kraju standardami i normami o ochronie radiologicznej warunki PN-EN 61331-3:2002(U) |  | szt. | 7
RAZEM | [6 empty] | X | X
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-2 okulary
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 2
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Okulary ochronne RTG Posiadające ochronę boczną skroni. Ochrona przednia min. 0,75 mm ołowiu, ochrona boczna min. 0,5mm ołowiu, regulowane nakładki na nos, waga okularów max 100g Rozmiar soczewki: min. 55mm, szerokość mostka: min. 19mm, długość zausznika: min. 140 mm. Do okularów dołączony jest: futerał, woreczek oraz miękka regulowana opaska. |  | szt. | 7
RAZEM | [6 empty] | X | X
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-3 Garsonka+spódnica
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 3
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dwuczęściowa garsonka ochronna składająca się z: - kamizelka zapinana na tzw. zakładkę za pomocą odpowiednio rozmieszczonych taśm rzep. Element najścia się paneli przednich daje podwojony równoważnik bez ryzyka złego założenia przez użytkownika. Od strony wewnętrznej kamizelka posiada wszyty elastyczny pas odciążający odcinek lędźwiowy. Barki wypełnione pianką zwiększającą komfort podczas wielogodzinnego użytkowania. Tył kamizelki wydłużony, aby zachować ochronę podczas schylania. - spódnica zapinana z boku na rzep a z zewnętrz za pomocą pasa biodrowego na klamrę zatrzaskową, podwójna ochrona nachodzących się paneli przednich. Produkt zgodny z normą EN-61331-3:2014, EU 2016/425 Wykonany z lekkiego materialu bezołowiowego na bazie bizmutu i antymonu. Ochrona przód min. 0,50 mmPb, tył min. 0,25 mmPb | M |  | 2
2 | Dwuczęściowa garsonka ochronna składająca się z: - kamizelka zapinana na tzw. zakładkę za pomocą odpowiednio rozmieszczonych taśm rzep. Element najścia się paneli przednich daje podwojony równoważnik bez ryzyka złego założenia przez użytkownika. Od strony wewnętrznej kamizelka posiada wszyty elastyczny pas odciążający odcinek lędźwiowy. Barki wypełnione pianką zwiększającą komfort podczas wielogodzinnego użytkowania. Tył kamizelki wydłużony, aby zachować ochronę podczas schylania. - spódnica zapinana z boku na rzep a z zewnętrz za pomocą pasa biodrowego na klamrę zatrzaskową, podwójna ochrona nachodzących się paneli przednich. Produkt zgodny z normą EN-61331-3:2014, EU 2016/425 Wykonany z lekkiego materialu bezołowiowego na bazie bizmutu i antymonu. Ochrona przód min. 0,50 mmPb, tył min. 0,25 mmPb | L |  | 3
3 | Dwuczęściowa garsonka ochronna składająca się z: - kamizelka zapinana na tzw. zakładkę za pomocą odpowiednio rozmieszczonych taśm rzep. Element najścia się paneli przednich daje podwojony równoważnik bez ryzyka złego założenia przez użytkownika. Od strony wewnętrznej kamizelka posiada wszyty elastyczny pas odciążający odcinek lędźwiowy. Barki wypełnione pianką zwiększającą komfort podczas wielogodzinnego użytkowania. Tył kamizelki wydłużony, aby zachować ochronę podczas schylania. - spódnica zapinana z boku na rzep a z zewnętrz za pomocą pasa biodrowego na klamrę zatrzaskową, podwójna ochrona nachodzących się paneli przednich. Produkt zgodny z normą EN-61331-3:2014, EU 2016/425 Wykonany z lekkiego materialu bezołowiowego na bazie bizmutu i antymonu. Ochrona przód min. 0,50 mmPb, tył min. 0,25 mmPb | XL |  | 2
RAZEM | [6 empty] | X | X
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-4 Wieszak
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 4
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wieszak na fartuchy RTG, mobilny na statywie jezdnym. 12-ramienny (2 rzędy po 6 uchwytów), wykonany ze stali, malowanej proszkowo. Wyposażony w 4 koła, w tym 2 z blokadą Wymiar podstawy: min. 80x55 cm, wys. min. 180 cm |  | szt. | 1
RAZEM | [6 empty] | X | X
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-5 Endo
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 5
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Nasadka wodoszczlena do endoskopów nr kat. MH-533 |  | szt. | 3
2 | Zawór woda/powietrze nr kat. MH-438 |  | szt. | 3
RAZEM | [6 empty] | X | X
* Podane numery katalogowe służą jedynie identyfikacji asortymentu.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów potwierdzajacych równoważność zaoferowanego asortymentu.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów wydanych przez producenta sprzętu potwierdzających kompatybilność oferowanego asortymentu ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego.
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-6 Blok
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 6
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kabel bipolarny WOLF, wtyk MF. Dł. 4m nr kat. 20196-119 |  | szt. | 1
2 | Aktywator nożny nr kat. 20189-303 |  | szt. | 1
3 | Elektroda szpatułka prosta 3x24mm, dł 45mm, śr. 4mm nr kat. 21191-002 | a'5 szt. | op. | 5
4 | Elektroda szpatułka prosta 3x24mm, dł. 45mm śr. 2,4mm nr kat. 21191-102 | a'5 szt. | op. | 2
RAZEM | [6 empty] | X | X
* Podane numery katalogowe służą jedynie identyfikacji asortymentu.
Osprzęt wymagany do diatermii chirurgicznej i przystawki argonowej ERBE VIO 300D/APC2. Posiadanej przez zamawiającego.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów potwierdzajacych równoważność zaoferowanego asortymentu.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów wydanych przez producenta sprzętu potwierdzających kompatybilność oferowanego asortymentu ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego.
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-7 Uro
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 7
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elektroda do elektroresekcji bipolarnej nr kat. 8622131 |  | szt. | 5
RAZEM | [6 empty] | X | X
* Podane numery katalogowe służą jedynie identyfikacji asortymentu.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów potwierdzajacych równoważność zaoferowanego asortymentu.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów wydanych przez producenta sprzętu potwierdzających kompatybilność oferowanego asortymentu ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego.
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-8 Uro
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 8
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Włókno laserowe o średnicy 272 µm, wielorazowe, możliwość sterylizacji plazmowej, gwarantowana trwałość na min. 10 użyć. Sterylne |  |  | 3
RAZEM | [6 empty] | X | X
Kompatybilne z laserem holmowym Cyber Ho 100 prod. Quanta System SPA.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów potwierdzajacych równoważność zaoferowanego asortymentu.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów wydanych przez producenta sprzętu potwierdzających kompatybilność oferowanego asortymentu ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego.
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-9 Rehab
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 9
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rotor do ćwiczeń kończyn górnych RG-1 Konstrukcja rotora składająca się z: stelaż główny, ramię korby, drewniane rączki, pokrętło uchwytu, pokrętło regulacji oporu |  | szt. | 2
RAZEM | [6 empty] | X | X
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-10 Rehab
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 10
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zestaw do UGUL'a w którego skład wchodzą:
1 | linka do podwieszeń i ćwiczeń odciążeniu 120 cm |  | szt. | 8
2 | linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu 160 cm |  | szt. | 8
3 | linka do ćwiczeń samowspomaganych dł 245 cm |  | szt. | 6
4 | esik metalowy |  | szt. | 20
5 | podwieszka ramienna 420x100 mm |  | szt. | 4
6 | podwieszka udowa 540x135 mm |  | szt. | 4
7 | podwieszka pod miednicę 730x230 mm |  | szt. | 4
8 | podwieszka kolanowa (podwieszka stóp) 75x610 mm |  | szt. | 4
9 | podwieszka dwustawowa 160x80 mm |  | szt. | 10
RAZEM | [6 empty] | X | X
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-11 Rehab
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 11
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw 5 taśm rehabilitacyjnych Thera Band wykonane z lateksu o dł. min. 1,5 m. Opór gum: guma zółta: opór bardzo lekki 1-2kg, guma czerwona: opór lekki 2-4kg, guma zielona: opór średni 5-8kg, guma niebieska: opór średnio mocny 9-11kg, guma czarna: opór ciężki 12-15kg |  | komplet | 1
2 | Poduszka sensoryczna do siedzenia i ćwiczeń w zestawie z pompką |  | szt. | 2
3 | Zestaw 5 gum oporowych do ćwiczeń MINI POWER BAND o dłu. Min. 30 cm (obwód 60 cm), szer. 5cm. Opór gum: guma czerwona opór 1-3 kg, guma niebieska opór 1-5kg, guma żółta opór 5-10kg, guma zielona opór 10-15kg, guma czarna opór 15-20kg |  | komplet | 1
4 | Zestaw 5 gum oporowych do ćwiczeń POWER BAND o dł min. 200 cm, wykonane z lateksu. Opór gum: guma czerwona opór 6-10kg, guma czarna opór 12-17kg, guma fioletowa opór 17-26kg, guma zielona opór 27-36kg, guma niebieska opór 36-45kg |  | komplet | 1
RAZEM | [6 empty] | X | X
Zamawiający dopuszcza inną kolorystykę asortymentu z odpowiednim oznakowaniem oporu poszczególnych gum/taśm
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-12 Neonat
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 12
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Folia do lampy do fototerapii Bilibed Folia bez aluminiowego stelaża, wyposażona w rzepy do przypięcia kombinezonu |  | szt. | 2
RAZEM | [6 empty] | X | X
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika