## Pakiet 1
Pakiet nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy zapotrzebowanie na 12 miesięcy
Dostawa osprzętu do laparoskopii i histeroskopii
L.p. | Nazwa | Wielkość opakowania | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dren płuczący - wielorazowy z transponderem dł. 4,5m (autoklawowalny x 20) |  | szt | 2
2 | Dren do insuflacji - wielorazowy z podgrzewaniem gazu (autoklawalny x 100) do insuflatora bez oddymiania / kaniula insuflacyjna veress 120 mm |  | szt | 1
3 | Trokar do endoskopii, płaszcz gładki, bez zaworu insuflacji, wyposażony w wewnętrzną silikonową zastawkę, średnica 5,5mm dł. 110mm bez obturatora |  | szt | 1
4 | Uszczelka do złącza Luer lock | 20 | op. | 1
5 | Przepustnica do trokarów średnica 5,5/7 mm | 20 | op. | 1
6 | Przepustnica do trokarów średnica 10/12,5 mm | 20 | op. | 1
7 | Obturator trójkątny do trokarów średnica 5,5/7 mm |  | szt | 1
8 | Obturator trójkątny do trokarów średnica 10/12,5 mm mm |  | szt | 1
9 | Konwerter redukcyjny trokara z uszczelka 10/5 mm | 5 | op. | 1
10 | Kapturek uszczelniający do trokaru 13,0 mm | 20 | op. | 1
11 | Kapturek uszczelniający do trokaru 10,0 mm | 20 | op. | 1
12 | Kapturek uszczelniający 5,5 mm | 20 | op. | 1
13 | Pierścień identyfikacyjny czerwony do trokara o średnicy 5,5mm | 20 | op. | 1
14 | Pierścień identyfikacyjny zielony do trokara o średnicy 10mm | 20 | op. | 1
15 | Elektroda monopolarna typ haczyk w kształcie litery L w osłonie ceramicznej -wielorazowa |  | szt | 1
16 | Kabel monoplarny Valleylab wtyczka 8 mm gniazdo 4 mm |  | szt | 1
17 | Kabel monoplarny Erbewtyczka 5 mm gniazdo 4 mm |  | szt | 3
18 | Tubus zewnętrzny 5/5 mm do narzędzi 310 mm |  | szt | 1
19 | Tubus zewnętrzny 5/5 mm do narzędzi 420 mm |  | szt | 1
20 | Dren z filtrem toru ssania | 10 | op. | 1
21 | Tubus zewnetrzny do elektrody monopolarnej średnica 5 mm dłgość 350 mm |  | szt | 2
22 | Dren do insuflacji - wielorazowy z podgrzewaniem gazu (autoklawalny x 100) do insuflatora z oddymianiem , z wtyczką do podgrzewania typu mini jack |  | szt | 1
23 | Pierścień identyfikacyjny żółty do trokara o średnicy 13mm | 20 | op. | 1
24 | Redukcja gumowa do trokarów 13/10/5,5 mm | 5 | op. | 1
25 | Tuleja elastyczna do trokaru 13mm | 3 | op. | 1
26 | Uchwyt do skalpela (trzonek) długość 125 mm |  | szt | 1
27 | Uchwyt do skalpela (trzonek) długość 135 mm |  | szt | 1
28 | Uchwyt do skalpela (trzonek) długość 160 mm |  | szt | 1
29 | Uchwyt do skalpela (trzonek) długość 210 mm |  | szt | 1
30 | Uchwyt do elektrody monopolarnej rozbieralny , wielorazowego użytku do wymiennych końcówek tnących . Długość całkowita 330mm., |  | szt | 1
31 | Kabel dwubiegunowy 8/4mm |  | szt | 1
32 | Ergonomiczna rączka do narzędzia laparoskopowego monopolarnego, bez blokady, ze stałym, izolowanym przyłaczem HF i mechanizmem zapadkowym one-click do połączenia z ramieniem roboczym narzędzia; autoklawowalna |  | szt | 1
33 | Ergonomiczna rączka do narzędzia laparoskopowego monopolarnego z blokadą i czerwoną dźwignią kolankową całkowitej dezaktywacji blokady, ze stałym, izolowanym przyłączem HF i mechanizmem zapadkowym one-click do połączenia z ramieniem roboczym narzędzia; AU |  | szt | 1
34 | Kleszczyki Maryland 5/3/10 mm podł.HF |  | szt | 1
35 | Kleszczyki chwytające 2x3 zęby jedna szczęka ruchoma, monopolarne , obrotowe, rozbieralne 4 części wielorazowego uzytku z ergonomiczną rekojeścią z blokadą , średnica 10mm długośc 310mm. |  | szt | 1
36 | Ergonomiczna rączka do narzedzia laparoskopowego monopolarnego bez blokady , ze stałym izolowanym przyłączeniem HF i mechanizmem zapadkowym one-click do połączenia z ramieniem roboczym narzędzia . Autoklawowalna. |  | szt. | 1
37 | Ergonomiczna rączka do narzedzia laparoskopowego monopolarnego z blokadą , ze stałym izolowanym przyłączeniem HF i mechanizmem zapadkowym one-click do połączenia z ramieniem roboczym narzędzia . Autoklawowalna. |  | szt. | 1
38 | Kleszcze chwytające okienkowe wielorazowego użytku , bipolarne średnica 5mm długość 310mm. |  | szt. | 1
39 | Wielorazowe nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe ,rozbieralne cztero częściowe wielorazowego użytku. Ząbkowane końce zakrzywione , odgięte w lewą stronę z wkładką węglową . Srednica 5mm , długość 310mm z możliwością sterylizacji jako złożone narzędzie. |  | szt. | 1
40 | TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, Z ZAWOREM INSUFLACJI, WYPOSAŻONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.11MM, DŁUGOŚĆ 00MM, BEZ OBTURATORA. |  | szt. | 1
41 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X4 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE- 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM |  | szt. | 1
42 | KANIULA INSUFLACYJNA VERESS 100MM |  | szt. | 1
43 | KANIULA INSUFLACYJNA TYP VERESS DŁUGOŚĆ 120MM WIELORAZOWEGO UŻYTKU. |  | szt. | 1
44 | FULL HD ŚWIATŁOWÓD.ŚR.4,8MM DŁUGI 2,5M |  | szt. | 1
45 | HAK OPERACYJNY TKANKI MIĘKKIEJ TYP OBWEGESER WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 70 X14 MM, DŁ. 215 MM |  | szt | 1
46 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM DŁ. 240 MM, 9 1/2" |  | szt | 1
47 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR -MAYO Z ZAPADKĄ DŁ 200MM 8", SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI SKOK 0,5MM Z KANALIKIEM |  | szt | 1
48 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁ 200M 8" SKOK ZĄBKÓW 0,7MM |  | szt | 1
49 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED- MOSQUITO ODGIĘTE DŁ 200 MM 9" SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM |  | szt | 1
50 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 50 STOPNI DŁ. CAŁKOWITA 110 MM 4 3/8" ROZSTAW SZCZĘK 14 MM |  | szt | 1
51 | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ 150 MM 6" |  | szt | 1
52 | KLESZCZYKI DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ODGIĘTE TYP FOERSTER-BALLENGER DŁ 245 MM 9 3/4" Z ZAMKIEM, SZEROKOŚĆ OCZKA 13,4 MM, SZCZĘKI ZĄBKOWANE, SKOK ZĄBKA 1,75 MM |  | szt | 1
53 | Hak operacyjny typ FARABEUF, duży, dwustronny, dł 150MM 6". Zestaw składający się z dwóch haków. Wymiary 23x16mm i 28 x 16 mm oraz 20x16 mm i 24x16 mm |  | szt | 1
54 | Kleszczyki do otrzewnej typ Mikulicz odgięte dł. 205mm, 8", końcówka robocza 1x2 ząbki |  | szt | 1
55 | Nożyczki preparacyjne typ Mayo, odgięte, dł. 170 mm, 6 3/4", ostrza tępo tępe |  | szt | 1
56 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum, dł 180 mm, 7" ostrza tępo tępe |  | szt | 1
57 | Kleszczyki naczyniowe typ Leriche, bez ząbków, odgięte, dł. 150 mm, 6", delikatne, skok ząbków 0,7 mm |  | szt | 1
58 | Pinceta anatomiczna średnioszeroka. Prosta dł. 200 mm, 8" |  | szt | 1
59 | Pinceta chirurgiczna standard, prosta, końcówka robocza 1x2 ząbki dł. 145 mm, 5 3/4" |  | szt | 1
60 | Kleszczyki do opatrunków typ Maier, dł 265mm, 10 1/2" z zamkiem, szerokość szczęki 7mm, skok ząbków 1,25mm |  | szt | 1
61 | Nożyczki Monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe, rozbieralne 4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr. 5 mm, dł 420 mm |  | szt | 1
62 | Kleszczyki chwytające uniwersalne z rowkowanymi szczękami, monopolarne, obrotowe, rozbieralne - 4 częściowe, wielorazowego użytku , z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 420 mm |  | szt | 1
63 | Kleszczyki preparacyjne typ Maryland, monipolarne, obrotowe, rozbieralne - 4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł 420 mm |  | szt | 1
64 | Urządzenie ssąco-płuczące, śr. 5mm, dł 330 mm |  | szt | 1
65 | Imadło laparoskopowe o śr. 5mm, dł 310mm. Lewe, wyposażone w osiową rączkę z wbudowaną ochroną przeciw przeciążeniom, pozwalającą na swobodne trzymanie w każdej pozycji, kanał do płukania, twardą wskładką węglową możliwość zablokowania mechaniczmu trzymającego |  | szt | 1
66 | Imadło laparoskopowe o śr. 5mm, dł 310mm. prawe, wyposażone w osiową rączkę z wbudowaną ochroną przeciw przeciążeniom, pozwalającą na swobodne trzymanie w każdej pozycji, kanał do płukania, twardą wskładką węglową możliwość zablokowania mechaniczmu trzymającego |  | szt | 1
67 | Kleszczyki chwytające jelitowe typu Dorsey, obie szczęki ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą śr. 5 mm, dł 310 mm |  | szt | 1
68 | Kleszczyki chwytające uniwersalne z rowkowanymi szczękami, monopolarne, obrotowe, rozbieralne - 4 częściowe, wielorazowego użytku , z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm |  | szt | 1
69 | Kleszczyki preparacyjne typ Maryland, monipolarne, obrotowe, rozbieralne - 4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł 310 mm |  | szt | 1
70 | Mankiet redukcyjny 10/5 mm |  | szt | 1
71 | Zawór z nacięciem krzyżowym do trokara 10/12 mm |  | szt | 1
72 | Zawór trokaru 10/12 mm z konwersją na 5 mm, składający się z uszczelki redukcyjnej, elementru mocującego w korpusie trokaru oraz uszczelki insuflacyjnej nacinanej czterodrożnej |  | szt | 1
73 | Silikon zawór do trokaru 5 mm. Składający się z górnej uszczelki 5 mm oraz zaworu insuflacyjnego nacinanego 4 drożnego |  | szt | 1
74 | Obturator trójkątny śr. 12, dł 110 mm |  | szt | 1
75 | Kompletny trokar laparoskopowy śr 12 mm dł 110 mm gwintowany z kurkiem |  | szt | 1
76 | Obturator trójkątny śr 10, dł 110 mm |  | szt | 1
77 | Kompletny trokar laparoskopowy śr 10 mm dł 110 mm gładki z kurkiem |  | szt | 1
78 | Kompletny trokar laparoskopowy śr 10 mm dł 110 mm gwintowany z kurkiem |  | szt | 1
79 | Obturator trójkątny śr 5, dł 110 mm |  | szt | 1
80 | Kompletny trokar laparoskopowy śr 5 mm dł 110 mm gwintowany z kurkiem |  | szt | 1
81 | Światłowód średnica wiązki 4,8 mm dł. 3,5m autoklawalny |  | szt | 1
82 | Przewód do podłączenia źródła CO2 |  | szt | 1
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Razem
Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów potwierdzajacych równoważność zaoferowanego asortymentu
Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów wydanych przez producenta sprzętu potwierdzających kompatybilność oferowanego asortymentu ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego.
SPRZĘT LAPAROSKOPOWY | Laparoskop z oprzyrządowaniem |  | Aesculap |  | 2003
Blok1 | Insuflator FLOW 25 (do lapar z 2003 r.) | CO 2 PG 060 | Aesculap |  | 2003
| Pompa ssąco-płucząca (do lapar z 2003 r.) | PG030PO2 | Aesculap |  | 2003
Zestaw laparoskopowy Aesculap 2012
Blok1 | Monitor Full HD (laparoskop Aesculap 2012) | PV 946 | Aesculap |  | 2012
| Insuflator (laparoskop Aesculap 2012) | PG 080 | Aesculap |  | 2012
| Kamera Full HD (laparoskop Aesculap 2012) | PV 440 | Aesculap |  | 2012
| Pompa ssąco-płucząca (laparoskop Aesculap 2012) | PG 145 | Aesculap |  | 2012
| Źródło światła | OP 930 | Aesculap |  | 2010
| Pompa uniwersalna | PG - 145 | Aesculap |  | 2014
SOGink2 | Insuflator | PG - 080 | Aesculap |  | 2011
SOGink2 | Pompa do irygacji histeroskopii | Hystro Fluid 2 | Aesculap |  | 2008
SOGink2 | Laparoskop z osprzętem |  | Aesculap |  | 2018
Blok | Sterownik kamery EV3.0 | PV630 | Aesculap |  | 2018
| Głowica kamery CMOS Z ZOOM | PV482 | Aesculap |  | 2018
| Monitor 3D FULL HD 32" | PV646 | Aesculap |  | 2018
| Flow50 insuflator z oddymianiem | PG150 | Aesculap |  | 2018
| Źródło światła LED | OP950 | Aesculap |  | 2018
| Uniwersalna pompa ssąco-płucząca | PG145 | Aesculap |  | 2018
SPRZĘT LAPAROSKOPOWY | Laparoskop z oprzyrządowaniem |  | Aesculap |  | 2024
| Sterownik kamery | PV650 | Aesculap |  | 2024
| Wideolaparoskop | PV652 | Aesculap |  | 2024
| Głowica kamery | PV482 | Aesculap |  | 2024
| Monitor 3D FULL HD 30" | PV648 | Aesculap |  | 2024
| Źródło światła hybrydowe | OP951 | Aesculap |  | 2024
| Insuflator z funkcją automatycznego oddymiania | PG150 | Aesculap |  | 2024
| Pompa ssąco płucząca | PG145 | Aesculap |  | 2024
| Miejscowość i data | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Arkusz1
Wycena
Pakiet 1 | wartość netto | wartość brutto | nr konta |  | wartość netto | wartość brutto
| 86945.32 | 93900.94 | 401-02-04-17-00 | Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku do 500 zł | 11205.75 | 12102.21
|  |  | 401-02-04-17-01 | Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku od 501 do 1000 zł | 4662.2 | 5035.17
|  |  | 401-02-04-17-02 | Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku od 1001 do 3500 zł | 50029.65 | 54032.03
|  |  | 401-02-04-17-03 | Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku od 3500 zł do 10000 zł | 21047.72 | 22731.53
|  |  |  | podwyższone o 0,5% |  |  | 1msc | 4-msc | 8 msc | 12
401-02-04-17-00 | Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku do 500 zł | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
401-02-04-17-01 | Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku od 501 do 1000 zł | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
401-02-04-17-02 | Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku od 1001 do 3500 zł | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
401-02-04-17-03 | Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku od 3500 zł do 10000 zł | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!