## P-1
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik dwudrożny 7F, 8F, 8,5F długość 15cm, 20cm do wyboru przez Zamawiającego. W skład wchodzi: rozszerzacz, Igła cienkościenna, Prowadnica nitynolowa Seldingera ze znacznikami co 10 cm (Prowadnica z jednej strony w kształcie litery ‘J” z drugiej strony prosta, z miękkim końcem), Prowadnik o wymiarze 0,35", Strzykawka 5 ml niskooporowa .Wyposażenie dodatkowe: Skalpel. Układ Y. | 20 cm 15 cm | szt. | 250
2 | Cewnik czterodrożny 7F, 8F, 8,5F z powłoka hydrofilną do wyboru przez Zamawiającego. W skład wchodzi: rozszerzacz, Igła cienkościenna, Prowadnica nitynolowa Seldingera ze znacznikami co 10cm (Prowadnica z jednej strony w kształcie litery ‘J” z drugiej strony prosta, z miękkim końcem) Prowadnik o wymiarze 0,32"-0,35", Strzykawka 5 ml. Średnica kanałów roboczych min. 1x14 G, 1x16 G, 2x18 G Wyposażenie dodatkowe: Skalpel. Układ Y. | 20 cm 15cm | szt. | 5
3 | Cewnik czterodrożny 7F, 8F; 8,5F do wyboru przez Zamawiającego. W skład wchodzi: Rozszerzacz, Igła cienkościenna, Prowadnica nitynolowa Seldingera ze znacznikami co 10cm (Prowadnica z jednej strony w kształcie litery ‘J” z drugiej strony prosta, z miękkim końcem), Prowadnik o wymiarze 0,35", Strzykawka 5 ml. Średnica kanałów roboczych min. 1x14 G, 1x16 G, 2x18 G. Wyposażenie dodatkowe: Skalpel. Układ Y. | 15 cm 20 cm | szt. | 150
4 | Cewnik do dializ dwukanałowy o następujących parametrach: rozmiar: 12F/12.12Ga/ 15, 18 i 20 cm - z prowadnicą nitinolową - z igłą 18Ga/6-7cm, strzykawką z otworem w tłoku z zastawką hemostatyczną. | 15 cm 18 cm 20 cm | szt. | 70
5 | Cewnik centralny pięcioświatłowy o rozmiarze 14.16.18.18.18Ga / 9.5F / 20cm; w zestawie: prowadnica z podajnikiem, rozszerzadło tkankowe, igła wprowadzająca 6.35cm, strzykawka, mocowanie cewnika, koreczki z membraną silikonową. | 20 cm | szt. | 10
6 | Cewnik do tętnicy promieniowej i udowej zakładany metodąSeldingera, z zaciskiem szczelinowym w części proksymalnej, nasadka z oznaczeniem rozmiaru kaniuli zabezpieczona koreczkiem luer lock oraz skrzydełka mocujące. W zestawie igła wprowadzająca oraz prowadnica. Rozmiary cewnika : 18Ga - 12cm, 16cm, 23cm oraz 20Ga - 5cm, 12cm, 16cm | 12 cm 16 cm 23 cm 5 cm 12 cm 16 cm | szt. | 120
7 | Cewnik do dializ dwukanałowy o następujących parametrach: rozmiar: 12F/12.12Ga/ 15 i 20 cm - powleczony powłoką hydrofilną - z prowadnicą nitinolową - z igłą 18Ga/6-7cm, strzykawką z otworem w tłoku z zastawką hemostatyczną. | 15cm 20 cm | szt. | 5
8 | Jednorazowy zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Frowa (obrotowy, śrubowy rozszerzacz) o składzie: rozszerzacz obrotowy, prowadnica Seldingera z zakończeniem "J", kaniula punkcyjna, skalpel, strzykawka, rurka tracheostomjjna z mankietem niskociśnieniowym, z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, lub rurka tracheostomijna z mankietem z obrotowym łącznikiem l5 mrn, ze stałą ramką - do wyboru przez Zamawiającego, każda rurka z mandrynem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na prowadnicę Seldingera i stoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem na rzep. Bez lateksu. Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0 | 7.0/ 8.0/ 9.0 | szt. | 20
9 | Rozszerzadło wstępne do tracheostomii przezskórnej, sterylne | a'5 | op | 4
10 | Cewnik dwudrożny długość 15cm, 20 cm do wyboru 7F, 8F; 8,5F z powłoką hydrofilną .W skład wchodzi: Rozszerzacz, Igła cienkościenna, Prowadnica nitynolowa Seldingera ze znacznikami co 10 cm (Prowadnica z jednej strony w kształcie litery ‘J” z drugiej strony prosta, z miękkim), Prowadnik o wymiarze 0,35", Strzykawka 5 ml .Wyposażenie dodatkowe: Skalpel Układ Y. | 15 cm 20 cm | szt. | 5
11 | Cewnik trójdrożny 7F, 8F; 8,5F z powłoką hydrofilną .W skład wchodzi: Rozszerzacz, Igła cienkościenna, Prowadnica nitynolowa Seldingera ze znacznikami co 10 cm (Prowadnica z jednej strony w kształcie litery ‘J” z drugiej strony prosta, z miękkim końcem), Prowadnik o wymiarze 0,35", Strzykawka 5 ml. Średnica kanałów roboczych min. 1x16 G, 2x18 G. Wyposażenie dodatkowe: Skalpel. Układ Y | 15 cm 20 cm | szt. | 5
Razem | [5 empty] | 0 | x | x | 0
| Miejscowość i data | [6 empty] | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-2
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 2
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rura do respiratora 22 mm obwód przeciekowy FEP z filtrem w strumieniu głównym i przy porcie wydechowym | 10 | op. | 1
Razem | [6 empty] | x | x
Zamawiający wymagana aby powyższy asortyment był kompatybilny z Respiratorem marki Philips Trilogy EVO oraz Trilogy EVO O2
Miejscowość i data
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-3
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 3
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej składający się z szczoteczki z miękkim włosiem oraz gąbką na górej powierzchni, z łącznikiem do kontroli odsysania ściętym pod kątem 45 st oraz 10 ml saszetki z 0,12% roztworu chlorheksydyny, aplikator gąbkowy, żel nawilżający 3 ml. Pakowany pojedynczo w sztywny blister pełniący funkcję pojemnika na płyn |  | zest | 1500
Razem | [6 empty] | x | x
Miejscowość i data
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-4
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 4
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe, z drutem barowym dla identyfikacji w rtg , wymiary 50x50x6mm , pakowany pojedynczo, przyklejany |  | szt. | 30
2 | Osłona na uchwyty lamp operacyjnych, jałowa, jednorazowa, pakowana pojedynczo, do uchwytów 20-40mm, średnica dysku 11,8cm, biokompatybilna, woreczek z polietylenu, wymiary woreczka 9,5x12cm, wolna od lateksu, zgodny z Rozporządzeniem UE 2017/745. Minimalny termin ważności 3 lata | a'100 | op. | 1
3 | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, z wymiennym nożykiem o dł. 70mm +/- 1mm, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla 300 +/- 15cm, wtyk 2,36±0,03 mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał obudowy uchwytu – ABS, biokompatybilny oraz bez pirogenów, bez lateksu, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 MHz. |  | szt. | 1000
4 | Elektroda bierna neutralna jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 168cm2 +/-1cm2, powierzchnia czynna 105cm2, grubość hydrożelu 0,69mm+/- 0,01mm, pakowana pojedynczo, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 163,5x117mm. | a'100 | op. | 8
5 | Kabel do elektrod biernych, wtyk do diatermii: Valleylab oraz ERBE Vio 300D; z pinem, min. dł. 5 m. |  | szt. | 1
Razem | [6 empty] | x | x
| Miejscowość i data | [6 empty] | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-5
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 5
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Haczyk do przebijania błon płodowych - lekko wygięty, anotomiczny kształt, ergonomiczny uchwyt z ostrym, zagiętym haczykiem. Długość ok. 250 mm, sterylne | 4: szt.; 5: 100
2 | Lateksowa nakładka na palec z zamocowanym haczykiem - umożliwiająca łatwe wyczucie błony płodowej oraz jej precyzyjne przebicie dzięki ostremu haczykowi na końcu. Redukuje ryzyko zranienia pacjentki, zapewnia komfort rodzącej. Bezpieczne i sterylne narzędzie | 4: szt.; 5: 75
3 | Tamponada balonowa | 4: szt.; 5: 1
RAZEM | bar: 8 to 9
| Miejscowość i data | 5: Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-6
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 6
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Butelka z dynamicznym smoczkiem. W skład zestawu wchodzi: butelka, smoczek dynamiczny, nakrętka oraz kubeczek do pojenia. Z systemem antykolkowym | 150ml | kpl | 50
2 | Lejek silikonowy pasujący do laktatora LOVI EXPERT MED umieszczony na ażurowej osłonie, działający w technologii 3D, który uciska i ssie brodawkę podobnie jak usta i język dziecka powodując naturalny wypływ mleka. Konstrukcja lejka ma uniemożliwiać cofanie się mleka i pozwalać na karmienie w pozycji półleżącej. Skład zestawu to: lejek, wężyk, adaptor (bez butelki). |  | szt. | 50
RAZEM | [6 empty] | x | x
Butelka musi być kompatybilna z laktatorem szpitalnym LOVI Expert 3D Med. posiadanym przez Zamawiającego.
| Miejscowość i data | [6 empty] | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-7
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 7
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Układ oddechowy noworodkowy do terapii Cpap/INFANT FLOW z komorą |  | szt. | 2
2 | Generator LP z końcówkami donosowymi w zestawie S,M,L |  | szt. | 2
RAZEM | [6 empty] | x | x
| Miejscowość i data | [6 empty] | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-8
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 8
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Anoskop proktologiczny jednorazowego użytku, ścięty, długość 65mm, grubość rurki 23mm. Moduł wykonany z termo -plastiku |  | szt | 5
Razem | [6 empty] | x | x