## Arkusz1
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - (pakiety) Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat w złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Op. | Insuflator | PG-150 | Aesculap - Chifa | 1805CE0117 | 2018 | - blokuje się - wyświetla komunikat "service"
2 | SOGin | Insuflator | PG - 080 | Aesculap - Chifa | 1112CE078 | 2011 | - głośna praca - mały przepływ gazu
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | CDiTE | Gastroskop | GIF-1TQ160 | Olympus | 2901707 | 2009 | - przyłącze wody obraca się i nie da się założyć butelki woda - powietrze
2 | CDiTE | Kolonoskop | CF-H180AL | Olympus | 2909450 | 2009 | - nieszczelność osłony gumowej z pancerzem sondy
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat w złotych | Wartość brutto złotych
1 | WewnC | Pompa infuzyjna dwutorowa | SEP - 21S Plus | Vilitechmeda UAB | A21140220 | 2014 | - naprawa pompy, - wymiana akumulatora, - naprawa płyty zasilania, - naprawa układu detekcji strzykawki
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 4
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat w złotych | Wartość brutto złotych
1 | P.Diag.Kardio2 | Rejestrator holterowski EKG Silikon Beat 2000 | RCH - 3 | MEDEA | 0384 0/52 | 2004 | nie uruchamia się
2 | P.Diag.Kardio2 | Rejestrator holterowski EKG Silikon Beat 2000 | RCH - 3 | MEDEA | 442 | 2004 | nie uruchamia się
3 | P.Diag.Kardio2 | Rejestrator holterowski EKG Silikon Beat 2000 | RCH - 3 | MEDEA | 441 | 2004 | nie uruchamia się
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 5
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | SOR | Kardiomonitor | FX 3000MD | EMTEL | 2182157 | 2018 | - wymiana karty programu - wymiana wiązki komunikacyjnej. - naprawa płyty głównej
2 | SOR | Kardiomonitor | FX 3000MD | EMTEL | 2182159 | 2018 | - wymiana karty programu - wymiana wiązki komunikacyjnej - naprawa płyty głównej
3 | Wewn2 | Kardiomonitor | FX 3000MD | EMTEL | 09140829 | 2014 | - wymiana karty programu - wymiana wiązki komunikacyjnej - wymiana akumulatora - wymiana zasilacza sieciowego
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 6
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat w złotych | Wartość brutto złotych
1 | Centr. Ster. | Sterylizator parowy | MST V 666 VS2 | BELIMED AG | 22168 | 2013 | - uszkodzone elektrody poziomu wypełnienia wytwornicy pary - 2 sztuki, 1x (60-300.9068), 1x (60-300.9211)
2 | Centr. Ster. | Sterylizator plazmowy | Reno-S90 | Renosem Co | S90TG059 | 2020 | - uszkodzony czujnik wypełnienia kasety zużytych naboi (E030-0150-00)
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 7
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat w złotych | Wartość brutto złotych
1 | WewnC | Rejestrator ciśnienia | Aspel 308 ABPM | Aspel | 722 | 2022 | - brak zapisu
2 | WewnC | Rejestrator ciśnienia | HolCARD CR-07 | Aspel | 65/09 | 2009 | - brak zapisu, uszkodzony króciec
3 | Wewn2 | Rejestrator ciśnienia | HolCARD CR-07 | Aspel | 1300 | 2015 | - brak zapisu
4 | WewnC | Rejestrator ciśnienia | Aspekt 702 | Aspel | 213/07 | 2007 | - naprawa modułu cyfrowego 029-109-00
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 8
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat w złotych | Wartość brutto złotych
1 | OAiIT | Akumulator do pompy PLUM 360 - 4 sztuki | PLUM 360 | Hospira USA | --------- | 2016 | - akumulatory do wymiany
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 9
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Zakład rehab | Aparat Cyborg | magnoCoo20 Cyborg Magno | Emildue -Cosmogamma | C 0020 | 2009 | - wymiana wyświetlacza z powodu odchodzącej folii
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 10
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Op. | Stół operacyjny | MEERA | MAQUET GmbH Niemcy | 10686/10661 | 2021 | - osłona kolumny od strony nóg do wymiany - głośna praca urządzenia podczas zmiany pozycji - synchronizacja ułożenia pozycji nóg stołu wyciągowego
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 11
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Gin-Położ | Aparat KTG | STAR 5000 | COMEN | K2210904001 | 2021 | - nie załącza się
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 12
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | CDiTE | Źródło światła | CLV-190 | Olympus | 7206561 | 2023 | - wymiana lampy xenon
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 13
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | ChirUraz | Pompa infuzyjna | TE-331 NMMS | TERUMO | 2013-01062 | 2013 | - uszkodzone szczęki strzykawki w głowicy tłoka, konieczna wymiana
2 | WewnE | Pompa infuzyjna | TE-SS700 | TERUMO | 1304010173 | 2013 | - uszkodzone szczęki strzykawki - czyszczenie pokrętła nekodera
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 14
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok1 | Kolumna chirurgiczna | K60S Alfa 60/80 | Kendroport | 1383 | 2007 | - naprawa nieszczelności w torach gazowych VAC
2 | Blok1 | Kolumna chirurgiczna | K60S Alfa 60/80 | Kendroport | 1384 | 2007 | - naprawa nieszczelności w torach gazowych VAC
3 | Blok1 | Kolumna anestezjologiczna | Service Head | Kendroport | 1920130/3 | 2007 | - naprawa odciągu AGSS
4 | Blok1 | Kolumna anestezjologiczna | Service Head | Kendroport | 1920130/5 | 2007 | - naprawa nieszczelności w torach gazowych: O2, AIR, VAC
5 | Blok1 | Kolumna anestezjologiczna | Service Head | Kendroport | 1920130/6 | 2007 | - naprawa nieszczelności w torach gazowych: VAC
Suma wartości za naprawę: