## Defibrylatory
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - harmonogram (pakiety) Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dotyczy wykonania usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres od daty zawarcia umowy do 23.04.2025.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 1 Defibrylatory GS | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | SOR | Defibrylator | Corpuls08/16 | GS-Elektromedizinis | 654255 | 2006 | 2025-03-25 | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 2 Defibrylatory Hellige | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | WewnE | Defibrylator panelowy | Cardio SerwP. | Hellige | 200286 | 1996 | 2025-03-15 | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 3 Defibrylatory Lifepak | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | OAiIT | Defibrylator panelowy | LIFEPAK12 | Medtronic | 35928152 | 2007 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
2 | OAiIT | Defibrylator panelowy | LIFEPAK 12 | Medtronic | 36023024 | 2007 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
3 | Neuro | Defibrylator | LifePak 20e | Physio Control | 43027653 | 2014 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
4 | SWybudz | Defibrylator | LifePak 20e | Physio Control | 43847121 | 2015 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
5 | Wew2 | Defibrylator | LifePak 20e | Physio-Control | 47697210 | 2018 | 2025-03-18 | 1 | 1
6 | Wew2 | Defibrylator | LifePak 20e | Physio-Control | 47526085 | 2018 | 2025-03-18 | 1 | 1
7 | WewC | Defibrylator | Lifepak 20e | Physio-Control | 48430070 | 2019 |  | 1 | 1
8 | WewE | Defibrylator | Lifepak 20 e | Physio-Control | 48709860 | 2020 | 2025-03-18 | 1 | 1
9 | Ch Og | Defibrylator | Lifepak 20e | Physio-Control | 48710148 | 2020 | 2025-03-18 | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 4 Defibrylatory Welchallyn | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Wewn2 | Defibrylator półautomatyczny zewnętrzny | AED 20 | WelchAllyn-USA | 207567 | 2004 |  | 1 | 1
2 | Izba2 | Defibrylator półautomatyczny zewnętrzny | AED 10 | WelchAllyn-USA | 013510 | 2004 | 2025-03-15 | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 5 Urządzenie do kompresji kl.piersiowej. | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | SOR | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej | EASY PULSE | Schiller | 4000.001250 | 2021 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 6 Urządzenie do kompresji kl.piersiowej. | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | SOR | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | ACC RMU-1000 | Defibtech lifeline | 500016916 | 2021 |  | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.

## Respiratory
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - harmonogram (pakiety) Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dotyczy wykonania usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres od daty zawarcia umowy do 23.04.2025.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 7 Respirator Weinmann | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | SOR | Respirator przenośny Medumat Standard | WM 22500 | Weinmann | 12215 | 2007 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
2 | Wew2 | Respirator transportowy | WM 28160IS | Weinmann | 8900 | 2018 |  | 1 | 1
3 | WewC | Respirator transportowy | WM 28160IS | Weinmann | 8921 | 2018 |  | 1 | 1
4 | Wew2 | Respirator transportowy | Medumat Standard A Life Base mini ll | Weinmann | 21932 | 2019 |  | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 8 Respiratory Loewenstein Medical | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | OAiIT | Respirator stacjonarny wraz z osprzętem | Elisa 600 | Loewenstein Medical | 0400600HUL06184533 | 2018 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
2 | OAiIT | Respirator stacjonarny | Elisa 600 | Lowenstein Medical GmbH | 0400600HUL06194643 | 2019 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
3 | OAiIT | Respirator stacjonarny wraz z osprzętem | Elisa 600 | Lowenstein Medical GmbH | 0400600HUL06206575 | 2020 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
4 | OAiIT | Respirator stacjonarny z osprzętem | Elisa 600 | Lowenstein Medical GmbH | 04000600HUL06206492 |  | 04-05.2025 | 1 | 1
5 | OAiIT | Respirator stacjonarny z osprzętem | Elisa 600 | Lowenstein Medical GmbH | 04000600HUL06206490 |  | 04-05.2025 | 1 | 1
6 | OAiIT | Respirator stacjonarny z osprzętem | Elisa 600 | Lowenstein Medical GmbH | 04000600HUL06206482 |  | 04-05.2025 | 1 | 1
7 | OAiIT | Respirator stacjonarny z osprzętem | Elisa 600 | Lowenstein Medical GmbH | 04000600HUL06206502 |  | 04-05.2025 | 1 | 1
8 | OAiIT | Respirator stacjonarny z osprzętem | Elisa 600 | Lowenstein Medical GmbH | 04000600HUL06206499 |  | 04-05.2025 | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 9 Respiratory Siriusmed | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | OaiIT | Respirator + kompresor nr 053001851239 | R50 | Siriusmed | 35001851049 | 2020 |  | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.

## Ap_do_zniecz_og
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - harmonogram (pakiety) Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dotyczy wykonania usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres od daty zawarcia umowy do 23.04.2025.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 10 Parowniki | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | OAiIT | Parownik Sieha Delta 8% Sero |  | Penlon | D0910-1031 | 2010 | 2025-03-26 | 1 | 1
2 | OAiIT | Parownik Sieha Delta 8% Sero |  | Penlon | D0910-1023 | 2010 | 2025-03-26 | 1 | 1
3 | OAiIT | Parownik Sieha Delta 8% Sero |  | Penlon | D0910-1033 | 2010 | 2025-03-26 | 1 | 1
4 | OAiIT | Parownik Sieha Delta 8% Sero |  | Penlon | D0910-1032 | 2010 | 2025-03-26 | 1 | 1
5 | SOGink2 | Parownik |  |  |  | 2010 | 2025-03-26 | 1 | 1
6 | SOGink2 | Parownik |  |  |  | 2013 | 2025-03-26 | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:

## Diatermie
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - harmonogram (pakiety) Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dotyczy wykonania usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres od daty zawarcia umowy do 23.04.2025.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 11 Dialermie chirurgiczne ValleyLab | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | PChOg | Lancetron | FORCE EZ-8C | VALLEYLAB-Tyco | 6537B | 2003 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
2 | Blok1 | Lancetron | FORCE EZ-8 | VALLEYLAB-Tyco | 6821B | 2003 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.

## Inkubatory
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - harmonogram (pakiety) Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dotyczy wykonania usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres od daty zawarcia umowy do 23.04.2025.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 12 Inkubator Fisher&Paykel | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Neo2 | Inkubator otwarty/stanowisko do resuscytacji noworod. + Resuscytator dla noworodków Neopuff | IW931 RD 900 | Fisher&Paykel | 051130001312 | 2006 | 2025-03-20 | 1 | 1
2 | Pediat | Inkubator otwarty-stanowisko do resuscytacji | IW933 | Fisher&Paykel | 131022000997 | 2013 | 2025-03-20 | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 13 Inkubator transportowy | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Neo2 | Inkubator transportowy + | TSE TI 401 | TSE | 11FY 95007 G02 | 2010 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
2 | Neo2 | Respirator transportowy | F 120 Mobile | Stephan | S0341000733 | 2010 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 14 Kompresor | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Neo2 | Kompresor eVent DK50D Ekom | RW 82 - 1C 4053 | Nieznany S&W | UC 00654 12015 107 | 2012 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:

## Syst_do_foto
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - harmonogram (pakiety) Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dotyczy wykonania usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres od daty zawarcia umowy do 23.04.2025.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 15 Sprzęt do fototerapii | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Pdermat | System do naświetlań skóry | TP - 4 UVA | Cosmedico | 3040152,7040153 | 2000 |  | 1 | 1
2 | Pdermat | System do Fototerapii Waldmanna | UV 800 K | Waldmann | 80573 | 1998 |  | 1 | 1
3 | Pdermat | System do Fototerapii Waldmanna | UV 7001 K | Waldmann | 71891 | 1998 |  | 1 | 1
4 | Pdermat | System do Fototerapii Waldmanna | SkinTest | Waldmann | 9711716 | 1998 |  | 1 | 1
5 | Pdermat | Lampa WOODA | HLL 464 | Waldmann | 9705607 | 1998 |  | 1 | 1
6 | Pdermat | Półkabina do naświetlań | Octaderm UVB 311 nm | MEDlight GmbH | 100516-0000112 | 2016 |  | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto: