## Bad_słuchu_lamp_foto
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - harmonogram (pakiety) Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dotyczy wykonania usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres od daty zawarcia umowy do 23.04.2025.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 16 Aparaty do badania słuchu Oticon | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Neo2 | Urządzenie do screeninngowego badania słuchu | OTO READ | Oticon | 9119254 | 2009 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
2 | Neo2 | Aparat do bad. Słuchu Otoread | Screener TE | Oticon | IA3002292 | 2018 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:

## Sprzęt neuro
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - harmonogram (pakiety) Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dotyczy wykonania usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres od daty zawarcia umowy do 23.04.2025.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 17 Aparaty EMG | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | EMG | Aparat do badań EMG oraz EP z wyposażeniem | Neuro EMG Micro | Neurosoft | 0644MV-2011 |  | 2025-03-22 | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 18 Aparat UDP Viofor | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | UDP | Aparat do terapii polem magnetycznym DA Clasic w zestawie laser l R | Viofor IPS Laser Set IR | Med. & Life | 504173 | 2005 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:

## BlokChir_1
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - harmonogram (pakiety) Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dotyczy wykonania usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres od daty zawarcia umowy do 23.04.2025.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 19 Zestaw noża harmonicznego | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Blok1 | Nóż Harmoniczny "Harmonic" (zestaw noża harmonicznego) | GEN11TV | Johnson&Johnson | 1111240518 | 2012 |  | 1 | 1
|  | Konektor Harmonic Skalpel (zestaw do noża harmonicznego) - przejściówka | HGA11 | Johnson&Johnson | br | 2012
|  | Przetwornik piezoelektryczny - rękojeść (zestaw do noża harmonicznego) | HP054 | Johnson&Johnson | br | 2012
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 20 Wiertarka chirurgiczna Linvatec | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Blok1 | Wiertarka chirurgiczna PRO6100 z końcówkami | POWER PRO II | ConMed Linvatec | BBF07852 | br |  | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.

## Sterylizacja
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - harmonogram (pakiety) Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dotyczy wykonania usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres od daty zawarcia umowy do 23.04.2025.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 21 Myjnia dezynfekująca DEKO | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | SOGink2 | Myjka dezynfekująca | DEKO 260 E | HACKMAN | 97501361/PO1 | 1997 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
2 | Blok1 | Myjnia automatyczna | DEKO- 260 | HACKMAN | br | 1997 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 22 Kontenery Wagner | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Cster | Kontenery 93 szt. | br | Wagner | br | br | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 93 szt | 1/szt.
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:

## Sprzęt01
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - harmonogram (pakiety) Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dotyczy wykonania usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres od daty zawarcia umowy do 23.04.2025.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 23 Myjnia do basenów DDC Dolphin | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | ChirUraz | Myjka do basenów (płuczko-dezynfektor) | Panamatic-Optima 3 | DDC Dolphin-W. Brytania | PO912149 | 2009 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
2 | Urolog | Myjka do basenów (płuczko-dezynfektor) | Panamatic-Optima 3 | DDC Dolphin-W.Brytania | P090938A | 2009 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 24 Urządzenie do ogrzewania pacjenta | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | SWybudz | Urządzenie do ogrzewania pacjenta | Warm Touch 6000 | Covidien | SP 15080069 | 2015 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
2 | SWybudz | Urządzenie do ogrzewania pacjenta | Warm Touch 6000 | Covidien | SP 14030134 | 2015 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
3 | SWybudz | Urządzenie do ogrzewania pacjenta | Warm Touch 6000 | Covidien | SP 15030323 | 2015 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
4 | SWybudz | Urządzenie do ogrzewania pacjenta | Warm Touch 6000 | Covidien | SP 15080414 | 2015 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
5 | OaiIT | Aparat do ogrzewania pacjenta | WARM Touch 6000 | Medtronic | SP 16020298 | 2016 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
6 | OaiIT | Aparat do ogrzewania pacjenta | WARM Touch 6000 | Medtronic | SP 16020677 | 2016 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
7 | OaiIT | Aparat do ogrzewania pacjenta | WARM Touch 6000 | Medtronic | SP 16020210 | 2016 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
8 | SOR | Aparat do ogrzewania pacjenta | WT 6000 | Covidien | SP 140 70042 | 2014 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
9 | SOR | Aparat do ogrzewania pacjenta | WT 6000 | Covidien | SP 140 70068 | 2014 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 25 Urządzenie do ogrzewania Vital Signs | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | OaiIT | Urzadzenie do ogrzewania płynów | enFlow | Vital Signs USA | 40410877/31132740 | 2014 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
2 | SOR | Ogrzewacz płynów infuzyjnych i krwi | EnFlow | Vital Signs | 70382518 70390160 | 2017 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 26 Urządzenie do ogrzewania EM-MED. | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Neo2 | Apar.do ogrzewania pacjenta | NCM1 | Inspiration Healthcare Lim | 19/10743C | 2019 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
2 | Neo2 | Apar.do ogrzewania pacjenta | NCM1 | Inspiration Healthcare Lim | 19/10439C | 2019 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:

## Sprzęt02
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - harmonogram (pakiety) Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dotyczy wykonania usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres od daty zawarcia umowy do 23.04.2025.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 27 Spirometr Pneumo | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Płuc | Spirometr diagnostyczny | abcPNEUMO2000 | ABC Med. | 7D80801PN01 | 2008 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 28 Spirometr BTL | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Geriat3 | Spirometr - zestaw komputerowy z drukarką i monitorem LCD i pulsoksymetrem (compute, Samsung, LG) | BTL 08 Spiro Pro | BTL | 073 S-B-00496 | 2013 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 29 Wagi elektroniczne | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanej legalizacji | ilość sztuk | ilość legalizacji | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | PNiŚOZ | Waga noworodkowa | 834/835 | SECA Gmbh | 5834182178766 | 2017 |  | 1 | 1
2 | PNiŚOZ | Waga dla dorosłych | 799 | SECA Gmbh | 5799056165142 | 2017 |  | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 30 Rektoskopy | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | ChirOg | Rektoskop | Precoptic BOB | Nieznany | br | 1995 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
2 | Pprok | Zestaw rektoskopowy | Kleen Spec | Medica 91 | br | 2006 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 31 Urzązenie do podciśn. Terapii ran | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | ChirOg | Urządzenie do leczenia ran 60400 | V.A.C. Ultra | KCI | VFVS04050 | 2014 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 32 Mieszalnik | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Ginek2 | Mieszalnik tlenu i podtlenku azotu – zestaw | AII500LF | AMBULANC TECH Co Ltd Chiny | AII5000F 14070103 | 2014 |  | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 33 Podnośnik i wózek Konkret | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | SOR | Wózek wanna z wyposażeniem | 155000 | Konkret | 925 | 2018 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
2 | SOR | Podnośnik z wyposażeniem | Mini Samsoft 150 | Konkret | 90737611 | 2018 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 34 Bilirubinometr Drager | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Neo2 | Bilirubinometr | JM-105 | Drager | B3701243 | 2018 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:

## Urologia
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - harmonogram (pakiety) Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dotyczy wykonania usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres od daty zawarcia umowy do 23.04.2025.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 35 Sprzęt endoskopowy STORZ | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Puro | Źródło światła | Brak | Storz | 5004 | brak | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
2 | Urolog | Źródło światła | Halogen 250W Twin | Storz | 201133 20 | brak | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:

## Sprzęt_Lab
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - harmonogram (pakiety) Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dotyczy wykonania usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres od daty zawarcia umowy do 23.04.2025.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 36 Analizator Radiometer | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | OAiIT | Analizator parametrów krytycznych | ABL 90 FLEX | Radiometer Medical | R0854N0008 | 2016 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
2 | Płuc | Analizator parametrów krwii | ABL 90 Plus | Radiometer | 092R0125 N 0010 | 2017 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
3 | SOR | Analizator parametrów krytycznych | ABL 90 Flex Plus | Radiometer | 092R0255N017 | 2020 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:

## Ginekologia
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - harmonogram (pakiety) Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dotyczy wykonania usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres od daty zawarcia umowy do 23.04.2025.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 37 Videolaryngoskop STORZ | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | SOGink2 | Videolaryngoskop | C-MAC/ PM | KARL STORZ | XQ42077 | 2019 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:

## Rehabilitacja
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - harmonogram (pakiety) Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dotyczy wykonania usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres od daty zawarcia umowy do 23.04.2025.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 38 Lampa Psorilux | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Pdermat | Lampa Psorilux | 3070 | Heraeus | 55000513 | 1992 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 39 Elektrostymulatory Kolmio | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Pból | Elektrostymulator | KOLMIO ETAN 6 | Kolmio Kiełkowscy | 062 | 2015 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
2 | Pból | Elektrostymulator | KOLMIO ETAN 6 | Kolmio Kiełkowscy | 063 | 2015 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 40 Elektrostymulator Meden Inmed | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Pból | Elektrostymulator | As Super 4 Digital | Meden Inmed | 11436 | 2017 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:

## Sprzęt03
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - harmonogram (pakiety) Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dotyczy wykonania usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania przez okres od daty zawarcia umowy do 23.04.2025.
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 41 Komora laminarna Alpina | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Prątek | Komora laminarna | BIO 130A II | ALPINA | 181 | 2013 |  | 1 | 1
2 | Apteka | Suszarka laboratoryjna | S-40 | ALPINA | 1236 | 2013 |  | 1 | 1
3 | Apteka | Komora laminarna | Farma Fil 2 | Eprus-b | 640 | 2011 |  | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 42 Mikroskop optyczny | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Pdermat | Mikroskop optyczny | Laboral 4 | Carl Zeiss | M24/7669 | brak |  | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 43 Monitor do badań śródczaszkowych | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | OAiIT | Monitor jednoparametrowy (do badania śródczaszk.) | Camino | IntegraNeurosciences | MSG070301 | 2007 |  | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 44 Sprzęt Arjohunterleigh | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Geriat3 | Fotel toaletowo-prysznicowy Carendo | BIB2001-01 | Arjohunterleigh | 1307000620 | 2013 |  | 1 | 1
2 | Geriat3 | Fotel toaletowo-prysznicowy Carendo | BIB2001-01 | Arjohunterleigh | 1307000546 | 2013 |  | 1 | 1
3 | Geriat3 | Fotel toaletowo-prysznicowy Carendo | BIB2001-01 | Arjohunterleigh | P0444976 | 2017 |  | 1 | 1
4 | ZOL | Fotel toaletowo-prysznicowy Carendo | BIB2001-01 | Arjohunterleigh | P0444979 | 2017 |  | 1 | 1
5 | ZOL | Fotel toaletowo-prysznicowy Carendo | BIB2001-01 | Arjohunterleigh | P0445102 | 2017 |  | 1 | 1
6 | Geriat3 | Podnośnik Maxi Move | KMSXN-D | Arjohunterleigh | 300003891 | 2013 | w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 45 Demineralizator | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Apteka | Demineralizator laboratoryjny | HLP - 10 | brak | 10070339804514 | 2007 |  | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 46 Podnośnik transportowo-kąpielowy | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | Reha2 | Podnośnik transportowo - kąpielowy z chustą | brak | brak | brak | brak |  | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 47 Urządzenie do dezynfekcji Diversey | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | SOR | Urządzenie do dezynfekcji UV z osprz. | MoonBeam 3 | Diversey | 720C00377C | 2020 |  | 1 | 1
2 | Gin-Położ2 | Urządzenie do dezynfekcji UV z osprz. | MoonBeam 3 | Diversey | 039D | 2020 |  | 1 | 1
3 | Pediat3 | Urządzenie do dezynfekcji UV z osprz. | MoonBeam 3 | Diversey | 720C00747C | 2020 |  | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto:
Lp. | kod PJS | Pakiet Nr 48 Alkomat Bean | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Termin planowanego przeglądu | ilość sztuk | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | wartość całkowita netto [zł] | wartość całkowita brutto [zł]
1 | OAiIT | Alkomat | Alkotop plus | Bean | 22070536 |  |  | 1 | 1
Suma wartości za przegląd techniczny | [11 empty] | Netto: | Brutto: