## Arkusz1
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - (pakiety) Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | CDiTE | Myjnia automatyczna do endoskopów PAA kwas nadoctowy | ETD3 PAA | OLYMPUS | 06130367 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2006 | - wymiana pompy dozowania kwas - wymiana lampy UV - błąd E-064
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | OAiIT | Aparat do znieczulenia | Leon Plus | Löwenstein Medical | 0200010HUL 31708452 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2019 | - wymiana miksera
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Operacyjny | Stół Operacyjny | Meera | MAQUET GmbH Niemcy | 10661 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2021 | - wymiana przewodu pilota
2 | Blok Operacyjny | Stół Operacyjny | Meera | MAQUET GmbH Niemcy | 10686 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2021 | - wymiana przewodu pilota - płytka I/O portu IR - osłona kolumny od strony nóg - klawiatura sterująca kolumny - mocowanie obudowy
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 4
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Geriatria | Aparat EKG | AsCARD Grey v.07.204 | Aspel | 6517 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2017 | - uszkodzone elementy złącza displey - płyta główna - uszkodzony zamek docisku printera z głowicą termiczną - błędne ustawienia Menu
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 5
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Geriatria | Pompa infuzyjna | Perfusor Compact | B_Braun | 170852 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2011 | - uszkodzony tłok - uszkodzone baterie
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 6
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Operacyjny | Piła oscylacyjna | GA673 | Ausculap | 963 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2008 | - wymianana głowicy tnącej - wymiana kołnierza ostrza - wymiana ramienia oscylującego - wymiana wirnika kompletnego
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.