Opis przedmiotu zamówienia :

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dozymetrii osób zawodowo narażonych na jonizujące promieniowanie fotonowe.

W szczególności:

dozymetrii indywidualnej do pomiaru dawki na całe ciało z zastosowaniem dozymetrów fotometrycznych – (błony dozymetryczne wraz z kasetami)

Konstrukcja kasety:

obudowa z tworzywa zawierająca zamek kasety z dwóch stron obudowy , nieosłonięta część kasety posiada "okienko" oraz szczelinę przez którą widać numer błony dozymetrycznej, kaseta zawiera zamontowane w sposób trwały metalowe elementy osłabiające wiązkę promieniowania oraz zaczep umożliwiający umieszczenie kasety wraz z błoną dozymetryczną pod fartuchem ochronnym na odzieży służbowej.

Na każdej błonie wytłoczony jest numer identyfikacyjny.

W przypadku każdego uszkodzenia kasety dozymetrycznej w tym: pęknięcia zamka, odpadania metalowych płytek, uszkodzenia zaczepu dostawca wymieni uszkodzony przedmiot na nowy bez dodatkowych kosztów.

Średnia ilość osób zatrudnionych podlegających dozymetrii z zastosowaniem dozymetrów fotometrycznych 100.

dozymetrii indywidualnej do pomiaru dawki na skórę dłoni metodą termoluminescencyjną. Konstrukcja pierścionka umożliwia noszenie dozymetru bezpośrednio na palcu pod rękawiczką chirurgiczną . Dozymetr jest odporny na mycie i dezynfekcję dłoni.

Średnia ilość osób zatrudnionych podlegających dozymetrii ( pierścionki ) 52.

dozymetrii indywidualnej do pomiaru dawki na soczewkę oka metodą termoluminescencyjną .

Konstrukcja umożliwia noszenie dozymetru na gumowej opasce zakładanej na głowę pracownika na wysokości gałki ocznej po prawej lub lewej stronie.

Średnia ilość osób zatrudnionych podlegających dozymetrii ( dozymetry oczne) 86.

Opisane wyżej dozymetry przeznaczone są dla pracowników zamawiającego zakwalifikowanych do grupy narażenia typu B , zatrudnionych na stanowiskach związanych ze świadczeniem usług medycznych przy zastosowaniu ogólnodiagnostycznych aparatów rentgenowskich w miejscu instalacji oraz przy zastosowaniu jezdnych śródoperacyjnych aparatów rentgenowskich z ramieniem C na bloku operacyjnym.

Dostawca usługi posiada stosowne certyfikaty potwierdzające akredytację laboratorium	badawczego prowadzącego odczyty dawek dla pracowników zamawiającego

Pomiary dozymetryczne prowadzone są w okresach kwartalnych.

Nowa partia dozymetrów dostarczana jest przed rozpoczęciem kolejnego okresu	pomiarowego.

Dostawca usługi przesyła na adres zamawiającego raporty imienne dawek w wersji	papierowej.